ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

дев’ята сесія

РІШЕННЯ

28.04.2016 р.                                       м. Лисичанськ		      		   № 9/141

Про погодження інвестиційної

Програми КП "Лисичанськтепломережа"

на 2016-2017 р.

З метою внесення до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних пропозицій для врахування в економічно обґрунтованих тарифів на підставі наказу міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України №630 від 14.12.2012 р., та керуючись п.22 ч.1 ст.26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити інвестиційну програму  КП "Лисичанськтепломережа"для врахування в економічно обґрунтованих тарифах.

2. Відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю та ЗМІ дане рішення розмістити на офіційному сайті Лисичанської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Якимчука А.П. та постійну депутатську комісію з питань розвитку міста в галузі житлово-комунального господарства, власності та земельних відношень.

Міський голова		С.І.ШИЛІН

Додаток

до рішення  міської ради

від 28.04.2016 р. №9/141

Інвестиційна програма

Комунальне підприємство "Лисичанськтепломережа"

на 2016-2017роки

СХВАЛЕНО                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,                               Директор КП “Лисичанськтепломережа”

що здійснює державне регулювання

у сфері комунальних послуг                                                                                        Панаіт А.В.

Від __________ року  № _____

“        “                                      2016 року

М.П.                                                                               М.П.

ПОГОДЖЕНО

Рішення

(найменування органу місцевого самоврядування)

від                                          №

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунальне підприємство “Лисичанськтепломережа” 
(найменування ліцензіата)

на 2016-2017 роки

| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА» 93113, м. Лисичанськ-13; вул. Баумана,17, тел. 4-23-93, факс 7-16-54, р/р № 26003043120200 у АТ «УкрСиббанк”, МФО 351005, код 13401321 |  | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛИСИЧАНСКТЕПЛОСЕТЬ» 93113, г. Лисичанск-13; ул. Баумана,17, тел. 4-23-93, факс 7-16-54, р/с № 26003043120200 в АТ “УкрСиббанк» МФО 351005, код 13401321 |
| --- | --- | --- |

№________ від _________________

Міністерство економічного

розвитку і торгівлі України

Комунальне підприємство “Лисичанськтепломережа”

93113, м.Лисичанськ-13, Луганської  області, вул.Баумана, 17

код ЄДРПОУ 13401321

ЗАЯВА

про розгляд інвестиційної  програми

| З метою внесення до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій просимо розглянути “Інвестиційну програму" для врахування в економічно обгрунтованих тарифах: 1. Будівництво блокової модульної котельні в районі клуба Крупської. 1-й етап - проектування. 2. Будівництво блокової модульної котельні в районі гуртожитка "Нафтохімик". 1-й етап - проектування. 3. Реконструкція котельні "СШ №26" з встановленням високоефективного обладнання. 4. Реконструкція котельні "Дюймовочка" з встановленням високоефективного обладнання. 5. Заміна теплових мереж на передізольовані труби, які будуть впроваджені у місті Лисичанську Луганської області Комунальним підприємством “Лисичанськтепломережа” і загальна вартість яких становить 3 418 230 гривень (без ПДВ), у тому числі за рахунок державної підтримки 0 тис. гривень (без ПДВ) державна підтримка відсутня. Строк реалізації інвестиційної програми 12 місяців. |
| --- |
| Директор КП“Лисичанськтепломережа” (керівник) | ___________ (підпис) | Панаіт А.В. (прізвище, ініціали) |
| «___»___________2016 р. |
| Заступник директора департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства | П.В. Пахолко |  |

| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА» 93113, м. Лисичанськ-13; вул. Баумана,17, тел. 4-23-93, факс 7-16-54, р/р № 26003043120200 у АТ «УкрСиббанк”, МФО 351005, код 13401321 |  | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛИСИЧАНСКТЕПЛОСЕТЬ» 93113, г. Лисичанск-13; ул. Баумана,17, тел. 4-23-93, факс 7-16-54, р/с № 26003043120200 в АТ “УкрСиббанк» МФО 351005, код 13401321 |
| --- | --- | --- |

№________ від _________________

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА 
посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних

Я, Панаіт Андрій Вікторович, при наданні даних до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

| __________________ (підпис) | “___” _______________ 2016 року (дата) |
| --- | --- |
| Директор КП “Лисичанськтепломережа” (посада посадової особи ліцензіата) | Панаіт Андрій Вікторович (прізвище, ім’я, по батькові) |

Додаток 3

до Порядку розроблення, погодження 
                                                                                        та затвердження інвестиційних програм 
                                                                              суб’єктів господарювання у сфері 
                                                 теплопостачання

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми 
на 2016 рік_ 
(строк)

Комунальне підприємство “Лисичанськтепломережа” 
(найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | Комунальне підприємство “Лисичанськтепломережа” |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1992 рік |
| Форма власності | Комунальне підприємство |
| Місце знаходження | 93113, м.Лисичанськ у Луганській області, вул.Тепла, 17 |
| Код за ЄДРПОУ | 13401321 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Панаіт Андрій Вікторович, директор КП “Лисичанськтепломережа” |
| Тел., факс, е-mail | (06451)7 16 54, e-mail: mail@lts.lg.ua |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (№, дата видачі, строк дії) | Серія АД №041931 від 30.11.2012р. № 370, з 30.11.2012р. до 29.11.2017р., видана Національною комісією, що здійснює державні регулювання в сфері комунальних послуг |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії) (№, дата видачі, строк дії) | Серія АД №041930 від 30.11.2012р. № 370, з 30.11.2012р. до 29.11.2017р., видана Національною комісією, що здійснює державні регулювання в сфері комунальних послуг |
| Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Серія АД №041932 від 30.11.2012р. № 370, з 30.11.2012р. до 29.11.2017р., видана Національною комісією, що здійснює державні регулювання в сфері комунальних послуг |
| Статутний капітал ліцензіата, тис.грн | 50574 тис.грн. |
| Балансова вартість активів (баланс на 31.12.2015р.), тис.грн | 169196 тис.грн. |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період (Ф№2 за 2015р.), тис.грн | 4196 тис.грн. |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | --------- |

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | Реконструкція, модернізація котельних, зниження втрат енергоресурсів, модернізація вузлів обладнання |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 12 місяців |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | Наявність проектно-кошторисної документації та експертизи |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | 1)Закупівля обладнання; 2)Монтаж; 3)Пуско-наладка; 4)Ввод в експлуатацію. |

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн | 3418,23 |
| --- | --- |
| власні кошти | 3418,23 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 100,00% |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0 |
| Інші заходи | 0 |

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

| Чиста приведена вартість | 732,90 тис.грн. |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності | 23,05% |
| Дисконтований період окупності | 5,5 роки |
| Індекс прибутковості | 1,26 |

| Керівник ліцензіата | ___________________ | Панаіт Андрій Вікторович |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |

ЗМІСТ

- Інформаційна картка ліцензіата.

- Фінансовий план інвестиційної програми, план витрат за джерелами фінансування (додатки 4,5).

- Пояснювальна записка.

- Перелік заходів інвестиційної програми на 2016 рік.

- Опис напрямків інвестиційної програми теплових мереж і котелень підприємства КП “Лисичанськтепломережа” на 2016 рік та їх техніко-економічне обгрунтування.

- Зведені розрахунки вартості, локальні кошториси (додаються)

- Маркетинговий пошук та цінові пропозиції (додаються).

- Додатки.

1. Інформаційна картка ліцензіата.

Мета діяльності комунального підприємства “Лисичанськтепломережа” на 2016 рік полягає у покращенні якості та надійності послуг централізованого опалення за доступними цінами. Підприємство планує досягти цієї мети шляхом технічного переоснащення та оновлення об’єктів централізованого теплопостачання комунальної інфраструктури, подальшого вдосконалення експлуатації та технічного обслуговування основного та допоміжного обладнання котелень, теплових мереж, вдосконалення системи автоматизації технологічних процесів, а також поліпшення роботи в таких напрямках, як фінансовий менеджмент, формування тарифів, бухгалтерський облік, нарахування плати за послуги і збирання платежів від споживачів, залучення громадськості до процесу прийняття інвестиційних рішень.

Лисичанськ - місто обласного  підпорядкування,  розташоване  у  Північно-Західній частині Луганської області в 96 км від м. Луганська на березі річки Сіверський Донець. Лисичанськ - великий промисловий центр Донбасу, в адміністративному підпорядкуванні якого знаходяться міста Новодружеськ та Привілля.

Найбільшим постачальником теплової енергії в місті є комунальне підприємство “Лисичанськтепломережа”. Із загальної кількості теплової енергії, яка відпускається споживачам міста, приблизно 80% (2016 рік) виробляється підприємством, а 20% надходить від відомчих котелень,  індивідуальних джерел.

КП “Лисичанськтепломережа” - комунальне підприємство, було створено в 1992 році шляхом виведення з підпорядкованості Рубіжанського підприємства теплових мереж, експлуатаційного району №4 м. Лисичанська. Підприємство засноване на власності Лисичанської міської Ради; є юридичною особою, зареєстроване рішенням виконкому №124 від 20.04.1992р.  Лисичанської міської Ради.

| Назва підприємства | КП „Лисичанськтепломережа” |
| --- | --- |
| Адреса: | 93 113 Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Тепла, 17 |
| Директор: | Панаіт Андрій Вікторович |
| Головний інженер: | Корочанська Наталія Миколаївна |
| Головний бухгалтер: | Ткаченко Валентина Іванівна |
| Головний економіст: | Сібірцева Олена Анатоліївна |
| Основна діяльність: | Виробництво і постачання теплової енергії населенню та іншим споживачам; експлуатація, технічне обслуговування і ремонт котелень, теплових пунктів, теплових мереж |
| Форма власності: | Комунальна |
| Підзвітність: | Лисичанська міська рада |
| Середньооблікова чисельність персоналу: | 321осіб (2015 рік) |
| Середньомісячна заробітна плата: | 4193,93 грн. (2015 рік) |
| Вид палива | природний газ |
| Надаються послуги з опалення - з підігріву води – з постачання пару - | 888,436 тис. м2 загальної опалювальної площі (2016 рік) 21548 осіб (2016 рік) - |
| Обсяги виробництва теплової енергії: власного виробництва - одержана зі сторони - | 150116 Гкал/рік (2015 рік); - |
| Обсяги споживання: - палива - електроенергії* | 23793 тис. тон у.п./рік (2015 рік) 8084 тис. кВт-год/рік (2015 рік) |

2. Фінансовий план інвестиційної програми, план витрат за джерелами           фінансування (додатки 4,5).

Джерелом коштів для виконання інвестиційної програми є власні кошти підприємства, а саме: планові відрахування на амортизацію основних засобів у сумі 1526,01 тис.грн., та запланована на розвиток підприємства частина прибутку у сумі 1892,22 тис.грн. Загалом сума , передбачена на інвестиційну програму, становить 3418,23 тис.грн. Фінансові показники з поясненнями надані у додатках до інвестпрограми № 4,5,6.

3. Пояснювальна записка.

Комунальне підприємство “Лисичанськтепломережа” засноване на 100% комунальної власності територіальної громади м.Лисичанська. Комунальне підприємство “Лисичанськтепломережа” є найбільшим постачальником теплової енергії в містах Лисичанську, Новодружеську та Привіллі.

КП “Лисичанськтепломережа” було створено в 1992 році шляхом виведення з підпорядкованості Рубіжанського підприємства теплових мереж, експлуатаційного району №4 м. Лисичанська. Підприємство засноване на власності Лисичанської міської ради, є юридичною особою, зареєстроване рішенням виконкому Лисичанської міської ради №124 від 20.04.1992р., з числом працюючих станом на 01.01.2015 року 412 осіб.

Основним завданням підприємства є забезпечення міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля тепловою енергією для потреб опалення та гарячого водопостачання житлового фонду, бюджетних організацій та підприємств.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Підприємство є юридичною особою, права та обов´язки якої набуті з дня його державної реєстрації.

Підприємство має відособлене майно, самостійний баланс, розрахунковий поточний рахунок в банківській установі, круглу печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланки зі своїми реквізитами, може від свого імені здобувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.

У своїй діяльності підприємство керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами чинного законодавства України, рішеннями Лисичанської міської ради та виконкому Лисичанської міської ради, Статутом підприємства.

Власником  комунального підприємства “Лисичанськтепломережа” є громада міста Лисичанська, представником якої виступає Лисичанська міська рада. Розмір статутного капіталу підприємства становить 50574 тис.грн. у вигляді нерухомого майна, що є власністю територіальної громади міста Лисичанська.

Повноваження щодо управління підприємством надані директору, який працює за контрактом. Функціонально підприємство підпорядковано управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в сфері житлово-комунального господарства. Підприємство підзвітне Лисичанській міській раді.

Структура підприємства включає в себе ділянки основного та допоміжного виробництва. До основного виробництва належать 2 цеху теплопостачання та 5 ділянок, на яких розташовані котельні та теплові пункти, до допоміжного виробництва відносяться автотранспортний цех, ремонтно-будівельна ділянка.

Персонал підприємства має достатньо висококваліфікованих робітників як безпосередньо на робочих місцях — котельні, теплові траси, допоміжні служби, так і в загальновиробничих відділах та службах для забезпечення виробничого процесу. Робітники, які працюють на технічних та загальновиробничих посадах, на яких потрібні спеціальні знання, мають відповідну освіту та кваліфікацію.

Головним чинником, що впливає на політику підприємства у сфері ціноутворення є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Технічні рішення на підприємстві, його фінансова політика, здійснюються на рівні його керівництва.

Приєднане навантаження становить 96,802 тис. Гкал/годину, в тому числі:

-по опаленню — 80 .577 тис. Гкал/годину;

-по гарячому водопостачанню — 16,525 тис. Гкал/годину.

КП “Лисичанськтепломережа” опалює 343 житлових будинка, 18 шкіл, 13 дитячих садків, 18 корпусів лікувальних закладів, 10 навчальних закладів (ПТУ, технікуми), 14 установ відділу культури, 2 позашкільних установи.

Загальна опалювальна площа складає 872,3 тис.м2, у тому числі:

-житлові будинки — 617,7  тис.м2;

-бюджетні та госпрозрахункові підприємства — 254,6  тис.м2.

Підприємство обслуговує 15 999 особистих рахунків.

Виробництво теплової енергії носить сезонний характер.

Влітку підприємство виконує ремонтні роботи на об´єктах теплопостачання, інші підготовчі заходи для наступного опалювального сезону.

У політиці ціноутворення підприємство користується такими нормативними законодавчими актами:

постанова КМУ № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”, інші нормативно-правові документи Кабінету Міністрів України та Міністерства житлово-комунальної політики. Процес ціноутворення знаходиться під контролем Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Таким чином, підприємство у сфері ціноутворення не має можливості самостійно встановлювати тарифи на свою продукцію.

Підприємство розраховує середній базовий тариф на теплову енергію, але через різну ціну на природний газ для різних груп споживачів формуються різні ціни на теплову енергію, для кожної окремої групи споживачів своя ціна. Також, згідно ліцензійних умов, формуються окремі тарифи на кожний вид ліцензованої діяльності.

Підприємство створено з метою забезпечення споживачів міста опаленням та гарячим водопостачанням шляхом експлуатації котельних, теплових мереж та обладнання.

Для досягнення вказаної мети підприємство здійснює наступні види діяльності:

-розподіл теплової енергії для обігріву житла та побутових потреб населення та комунально-побутові потреби підприємствам, організаціям, установам;

-забезпечення утримання та експлуатації котельних, теплових мереж та іншого обладнання, що знаходиться у повному господарському веденні підприємства;

-організація ремонтно-будівельних, монтажних робіт, а в необхідних випадках, капітального будівництва з метою забезпечення роботи котельного обладнання та теплових пунктів;

-розробка інформаційних технологій, надання інформаційно-обчислювальних та довідкових послуг, заснування банків інформації, створення комп´ютерних програм для забезпечення мети підприємства;

-інформаційне та довідкове обслуговування підприємств та громадян;

-здійснення представництва робітників підприємства, громадян, установ, підприємств та організацій за їх дорученням у суді, арбітражному суді та інших державних органах;

-здійснення на договірній основі консультаційних, посередницьких та правових послуг для підприємств та громадян.

Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються підприємством за наявністю дозволу (ліцензії).

Обладнання котелень застаріле та зношене. Це впливає на якість постачання тепла споживачам, зростання вартості обслуговування через витрати на поточні ремонти, а також втрати теплової енергії в розподільчих мережах, що потребує додаткових кошті для реконструювання котелень та мереж. Такі обставини призводять до зниження доходів підприємства, при цьому, постійні витрати підприємства на обслуговування котельні, технологічні витрати по котельням, кількість персоналу для обслуговування котелень та мереж практично не змінюються.

Станом на 01.01.2016 року в обслуговуванні підприємства знаходяться:

-28 газових котелень з 74-ма встановленими  котлами різних К.К.Д., (дивись додаток 7),  загальна потужність яких складає  258.038 Гкал/год., які мають закриту  систему теплопостачання. З них 1 котельня знаходяться в аренді КП "Лисичанськтепломережа" про що свідчить договір №1420149/ОГЭ від 01.12.2014р., який додається.

-16 теплових пунктів,

-1 повисительна насосна станція.

Теплоносієм є циркулююча вода, температурний графік на всіх котельнях 95-70ᴼС, (додається)

Протяжність  теплових мереж від котелень складає  145 км  в однотрубному обчисленні,  у тому числі:

магістральні трубопроводи  —  42 км,

квартальні трубопроводи — 88 км,

трубопроводи гарячої води — 15 км.

Постачання теплової енергії від котелень до споживачів здійснюється за рахунок циркуляції теплоносія по тепловим мережам, які прокладені підземно  у непрохідних каналах ( 116 км) та надземно   (29 км).

Узагальнена характеристика об´єктів теплопостачання комунального підприємства "Лисичанськтепломережа" станом 01.01.2016р. , додаток №7 додається. Інвестиційний план є програмою дій щодо підвищення ефективності роботи і подальшого розвитку підприємства. Підприємство використовуватиме Інвестиційний план для наступних цілей:

- ціленаправленої роботи з технічного переоснащення, зменшення втрат теплової енергії, підвищення ефективності використання енергоресурсів та поліпшення якості послуг;

- отримання ухвали місцевого органу влади на виконання окремих видів запланованих робіт;

- пояснення та обґрунтування пропозицій щодо використання прибутку;

- роз’яснення громадськості, споживачам, потенційним інвесторам та партнерам планів роботи підприємства та його потреб;

- управління роботою працівників підприємства в ході реалізації проектів і програм.

Готуючи Інвестиційний план дій, підприємство оцінило свій технічний, фінансовий і кадровий потенціал, визначило проблеми, проаналізувало різні варіанти поліпшення роботи, вивчило думку споживачів і населення міста. В результаті цієї роботи було підготовлено інвестиційний та реалістичний план дій, направлений на фінансову та технічну стабілізацію, підвищення ефективності виробництва теплової енергії, поліпшення якості послуг, які надаватимуться за доступними цінами.

4. Перелік заходів інвестиційної програми на 2016 рік.

КП "Лисичанськтепломережа" розробило  заходи для інвестиційної програми відповідно до вимог "Порядку розроблення, погодження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання", затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012р., №630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012р., №381, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за №97/22629.

1 Будівництво блокової модульної котельні в районі клуба Крупської,

1 - й етап - проектування.

2. Будівництво блокової модульної котельні в районі гуртожитку "Нафтохімик",

1 - й етап - проектування.

3. Реконструкція  котельні "СШ №26" з встановленням високоефективного обладнання,

4. Реконструкція  котельні "Дюймовочка" з встановленням високоефективного обладнання,

5. Заміна теплових мереж на передізольовані труби.

Ці заходи передбачені схемою теплопостачання міста Лисичанськ, затвердженою Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, протокол №11 від 03.09.2010р

5.  Опис напрямків інвестиційної програми теплових мереж і котельних підприємства КП “Лисичанськтепломережа” на 2016 рік та їх техніко-економічне обгрунтування.

5.1.  Будівництво блокової модульної котельні в районі  клуба ім. Крупськой.

Будівництво блокової модульної котельні в районі клуба ім.Крупської дозволить ліквідовувати діючу підвальну котельню "Крупська" по вул. Першотравнева 30, яка заборонена до експлуатації згідно п.6.58 і п.5.4 ДБН В.2."Газопостачання", п.7.1.6. Правил будівництва і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, Розпорядження Територіального управління Госгорпромнадзора в Луганській області від 11.06.2013г. "Про заборону експлуатації підвальних котелень".  Крім того, вона в аварійному стані, та не рентабельна, з двома низько ефективними котлами НР-18, К.К.Д. яких 79.52%, режимна карта додається. Потужність котельні Q=1 908 000 Ккал/год, приєднувальне навантаження -  Q=1 014 000 Ккал/год.

До впровадження планується блокова модульна котельня ТОВ "ЄВРОТЕРМ ТЕХНОЛОДЖІ", м.Київ з двома жаротрубними котлами "Колві-500", ККД яких 92%, загальна потужність 1162КВт. У котельній передбачений вузол обліку теплової енергії.

Якість модульних котельних з котлами "Колві" відповідає найвищим сучасним вимогам, що пред'являються  до  джерел  теплопостачання  і  підтверджено  сертифікатом   відповідності.

Котельні, вироблювані по ТУ В 28.3-23164313.006-2001, сертифіковані і мають необхідні дозволи для їх вживання. Технічні умови погоджені з Держнаглядохоронпраці, Держдепартаментом пожежної безпеки МНС та Державною санітарно-гігієнічною  експертизою.

Ці модульні котельні  базового виконання призначені для роботи в автоматизованому режимі без постійної присутності обслуговуючого персоналу. Контроль за роботою модульної котельної може здійснюватися з видаленого диспетчерського пульта, що входить в комплект постачання котельній.

1-й етап впровадження - проектування.

Кошторисна вартість проекту на підставі експертизи становить - 104 686.80 грн.

Кошторисна вартість проекту на підставі експертизи без ПДВ становить - 87 239 грн.

Експертний звіт № 13-0029-14/ЕО від 18 лютого 2014р., виданий філією ДП "Укрдержбудекспертиза"  у Луганській області.

5.2. Будівництво блокової модульної котельні в районі гуртожитку "Нафтохімик"

Будівництво блокової модульної котельні в районі гуртожитку "Нафтохимик" дозволить ліквідовувати 2-і діючі підвальні котельні "Леніна", вул.Леніна №49 та "Нафтохимик", вул.Северодонецька №62, які заборонені до експлуатації, згідно п.6.58 і п.5.4 ДБН В.2."Газопостачання", п.7.1.6. Правил будівництва і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, Розпорядження Територіального управління Госгорпромнадзора в Луганській області від 11.06.2013г. "Про заборону експлуатації підвальних котелень".  Крім того, вони в аварійному стані, не рентабельні з низькоефективними котлами НР-18, ККД  яких 80,2%. Режимна карта додається. Потужність котельні "Леніна" - Q=784 000 Ккал/год, котельні "Нафтохимик" -  Q = 1 272 000 Ккал/год,  приєднувальне  навантаження  котельні "Леніна" - Q =

319 584 Ккал/год, котельні "Нафтохимик" -  Q=594 370 Ккал/год.

До впровадження планується блокова модульна котельня ТОВ "ЄВРОТЕРМ ТЕХНОЛОДЖІ", м.Київ з жаротрубними котлами "Колві-500", ККД  яких 92%, загальна потужність 1800КВт. У котельній передбачений вузол обліку теплової енергії.

Якість модульних котельних з котлами "Колві" відповідає найвищим сучасним вимогам, що   пред'являються  до  джерел  теплопостачання  і  підтверджено  сертифікатом   відповідності. Котельні, вироблювані по ТУ В 28.3-23164313.006-2001, сертифіковані і мають необхідні дозволи для їх вживання. Технічні умови погоджені з Держнаглядохоронпраці, Держдепартаментом пожежної безпеки МНС та Державною санітарно-гігієнічною  експертизою.

Ці модульні котельні  базового виконання призначені для роботи в автоматизованому режимі без постійної присутності обслуговуючого персоналу. Контроль за роботою модульної котельної може здійснюватися з видаленого диспетчерського пульта. що входить в комплект постачання котельній.

1-й етап впровадження - проектування.

Кошторисна вартість проекту на підставі експертизи становить - 112 831.2 грн.

Кошторисна вартість проекту на підставі експертизи без ПДВ становить - 94 026 грн.

Експертний звіт № 13-0030-14/ЕО від 18 лютого 2014р., виданий філією ДП "Укрдержбудекспертиза"  у Луганській області.

5.3  Реконструкція котельні "СШ №26" з встановленням  високоефективного об-

ладнання.

На підприємстві є 16 нерентабельних котелень, оснащених морально застарілим обладнанням. Дві з них, "СШ №26" та "Дюймовочка" потребують термінової реконструкції, оскільки їх обладнання знаходиться в аварійному стані акти стану обладнання додаються.

Котельня "СШ №26" з 2-ма котлами НР-18 (ƞ=82.75%. режимна карта додається). призначена для опалення приміщення СШ №26, пер.Горняцький 21б у м.Лисичанськ. Потужність котельні Q=1272000 Ккал/год, приєднувальне навантаження -  Q=290 266  Ккал/год.

В умовах постійного зростання цін на природний газ та теплову енергію одним з ефективних заходів, що дозволяє понизити вжиток енергоресурсів на 20-25% у сфері ЖКГ, є встановлення високоефективного обладнання на діючих котельнях.

Підприємством вибрана комерційна пропозиція ООО НПП "ТВК" м.Северодонецьк, яке пропонує продукцію ТОВ "Євротерм Технолоджі", м.Київ, (6 котлів КТН 1.100СЕ, Q=576КВт, ƞ=92%), та ООО "Компанія "Гідрос", м.Київ. (насосне обладнання).

Технічна характеристика та вартість котлів.

| № n/n | Марка котлів | Кіл. шт. | Продукти- вність, Q КВт. | ƞ % | Вартість з ПДВ в грн. | Вартість з ПДВ всього в грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел газовий напольний КТН 1.100 СЕТ в комплекті: - котел КТН 1.100 СЕ -1шт. - турбоприставка в зборі 100кВт 1шт. - труба 80 (1м.) -2шт. - перехід 62/80 - 2шт. - закінчення 80 2шт. | 6 | 96 | 92 | 59722 | 358332 |
| 2 | Труба 80 (1м.) | 12 |  |  | 520 | 6240 |

Разом з ПДВ 364 572 грн.

Разом без ПДВ 291 658 грн.

Технічна характеристика та вартість насосів.

| № n/n | Марка насоса | Кіл. шт. | Продуктив. м³/час, Напір м.в.ст. | Потуж. ел.двиг N КВт. | Вартість без ПДВ в грн. | Вартість без ПДВ всього в грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мережевий насос Calpeda NR50-125A/A | 2 | 18¦21 | 02.02.15 | 11500 | 23000 |
| 2. | Підживлюваний на- сос Calpeda CT61-V | 1 | 1.2¦25,5 | 0.33 | 1930 | 1930 |

Разом: 24 930 грн.

Очікувана економія становить:

1. Палива

Gріч. х ( ƞ проект - ƞфакт.) =  71 399 х 0.22 = 15 707 м³/рік,

де  Gріч. - фактична витрата палива  за рік в м³,

ƞ проект - ккд проектованого котла, 92%,

ƞфакт. -  ккд існуючого котла, 70%.

в грошовому вимірі: 15 707 х 7.1307  =  112 002 грн. в рік

7.1307 - вартість газу в грн.

Економія палива від впровадження становить - 15 707 м³/ рік

Економія палива від впровадження в грошовому вимірі становить - 112 002 грн. в рік

2. Ел.енергії.

Фактичне споживання ел.енергії за 2014р. становить 12 595 КВт./рік

Розрахункова витрата палива з новим обладнанням становить:

( 2,2+0,33 ) х 24 х 182 = 11 051 КВт/рік,

де   2,2 КВт/год  -  потужність мережевих насосів,

0, 33 КВт/год  -  потужність підживлюаних насосів,

24 - годин в добі,

182 - діб опалюваного сезону.

Економія за рік становить:

12 595 - 11 051 = 1 544 КВт/рік,

Економія за рік в грошовому вимірі становить:

1 544 х 1.5894 = 2 454.03 грн.

1.5894 - вартість ел.енегії в грн.

Економія ел.енергії від впровадження становить - 1 544  КВт/рік.

Економія ел.енергії від впровадження в грошовому вимірі становить - 2 454.03 грн. в рік

Загальна економія від впровадження в грошовому вимірі становить:

112 002 + 2 454 = 114 456  грн. в рік

Кошторисна вартість проекту на підставі експертизи становить - 752  508, 56 грн.

Кошторисна вартість проекту на підставі експертизи без ПДВ становить

627 090, 47 грн.

Експертний звіт № 13-0043-Е-КЧ від 12.02.2016р., виданий товариством з обмеженою відповідальністю "БУД-ВІК"

Строк окупності складе:  627 090, 47 : 114 456  =  5.48 роки

Впровадження буде вироблятися підрядним підприємством.

5.4  Реконструкція котельні "Дюймовочка" з встановленням  високоефективного

обладнання.

На підприємстві є 16 нерентабельних котелень, оснащених морально застарілим обладнанням. Дві з них, "СШ№26" та "Дюймовочка" потребують термінової реконструкції, оскільки їх обладнання знаходиться в аварійному стані, акти стану обладнання додаються.

Котельня "Дюймовочка" з 2-ма котлами НР-18 призначена для опалення приміщення  дитячого садка по вул.Калініна , 98б  м.Лисичанськ. Потужність котельні Q = 648 000 Ккал/год, приєднувальне навантаження -  Q=213 241  Ккал/год.

В умовах постійного зростання цін на природний газ та теплову енергію одним з ефективних заходів, що дозволяє понизити вжиток енергоресурсів на 20-25% у сфері ЖКГ, є встановлення високоефективного обладнання на діючих котельнях.

Підприємством вибрана комерційна пропозиція ООО НПП "ТВК" м.Северодонецьк, яке пропонує продукцію ТОВ "Євротерм Технолоджі", м.Київ, (4 котла КТН 1.100СЕ, Q=384КВт, ƞ=92%), та ООО "Компанія "Гідрос", м.Київ. (насосне обладнання).

Технічна характеристика та вартість котлів.

| № n/n | Марка котлів | Кіл. шт. | Продукти- вність, Q КВт. | ƞ % | Вартість з ПДВ в грн. | Вартість з ПДВ всього в грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел газовий напольний КТН 1.100 СЕТ в комплекті: - котел КТН 1.100 СЕ -1шт. - турбоприставка в зборі 100кВт 1шт. - труба 80 (1м.) -2шт. - перехід 62/80 - 2шт. - закінчення 80 2шт. | 4 | 96 | 92 | 55000 | 220000 |
| 2 | Труба 80 (1м.) | 8 |  |  | 498 | 3984 |

Разом з ПДВ 223 000грн.

Разом без ПДВ 179 187грн.

Технічна характеристика та вартість насосів.

| № n/n | Марка насоса | Кіл. шт. | Продуктив. м³/час, Напір м.в.ст. | Потуж. ел.двиг N КВт. | Вартість без ПДВ в грн. | Вартість без ПДВ всього в грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мережевий насос Calpeda NR50-125A/A | 2 | 18¦21 | 02.02.15 | 11500 | 23000 |
| 2. | Підживлюваний на- сос Calpeda CT61-V | 1 | 1.2¦25,5 | 0.33 | 1930 | 1930 |

Разом: 24 930 грн.

Очікувана економія становить:

1. Палива.

Gріч. х ( ƞ проект - ƞфакт.) = 80 578 х 0.21 = 16 971 м³/рік,

де  Gріч. - фактична витрата палива  за рік в м³,

ƞ проект - ккд проектованого котла, 92%,

ƞфакт. -  ккд існуючого котла, 71%.

в грошовому вимірі: 16 971 х 7. 1307  =  121 015 грн. в рік

7.1307 - вартість газу в грн.

Економія палива від впровадження становить - 16 971 м³/ рік

Економія палива від впровадження в грошовому вимірі становить - 121 015 грн. в рік

2. Ел.енергії.

Фактичне споживання ел.енергії за 2014р. становить 21 267 КВт./рік

Розрахункова витрата палива з новим обладнанням становить:

( 2,2+0,33 ) х 24 х 182 = 11 051 КВт/рік,

де   2,2 КВт/год  -  потужність мережевих насосів,

0, 33 КВт/год  -  потужність підживлюаних насосів,

24 - годин в добі,

182 - діб опалюваного сезону.

Економія за рік становить:

21 267 - 11 051 = 10 216 КВт/рік,

Економія за рік в грошовому вимірі становить:

10 216 х 1.5894 = 16 237 грн.

1.5894 - вартість ел.енегії в грн.

Економія ел.енергії від впровадження становить - 10 216  КВт/рік.

Економія ел.енергії від впровадження в грошовому вимірі становить - 16  237 грн. в рік

Загальна економія від впровадження в грошовому вимірі становить:

121 015 + 16 237 = 137 252 грн. в рік

Кошторисна вартість проекту на підставі експертизи становить - 487 225 грн.

Кошторисна вартість проекту на підставі експертизи без ПДВ становить  406 020 грн.

Експертний звіт № 16-09-15-2к від 16.09.2015р., виданий товариством з обмеженою відповідальністю "ЛУГЕКСПЕРТИЗА"

Строк окупності складе:  406 020  :  137 252 = 2.96 роки

Впровадження буде вироблятися підрядним підприємством.

5.5   Заміна теплових мереж на передізольовані труби.

У 2004 році наше підприємство за ініціативою фірми ПАДКО в рамках Програми Агентства США з міжнародного розвитку "Реформування тарифів та реконструкції комунальних підприємств" був розроблений план дій КП "Лисичанськтепломережа" на 2004-2009 роки, де проводився аудіт стану теплових мереж, який показав велику зношенність теплових мереж - близько 52%.

У 2009 році КП "Лисичанськтепломережа" зробило техничний звіт про проведення енергетичного аудіту підприємством "УКРЕНТЕР", в якому середній знос теплових мереж складає 85%.

На підставі звіта про транспортування тепловї енергії магістральними та місцевими тепловими мережами за період 2015 рік (форма №2-НКП п.4,5) фактичні витрати теплової енергії в теплових мережах становлять - 16 496 ГКал/рік, нормативні втрати теплової енергії становлять - 24 347 ГКал/рік.

Температурний график Центральної котельні по вул.К.Маркса додається.

«Класичні» передізольовані труби складаються з провідної (внутрішньою) сталевої труби (транспортування теплоносія), ззовні якій уздовж загальної осі на центраторах кріпиться труба-оболонка більшого діаметру (гідроізоляція), а міжтрубний простір заповнений вспененим поліуретаном (теплоізоляція). В даний час THE GROUP OF COMPANIES ALTERNATIVA LTD м.Донецьк  виробляє всю існуючу номенклатуру теплоізольованих труб.

Переваги використання передізольованих пенополіуретаном труб в теплових мережах:

• економія засобів при безканальному прокладанні порівняно до традиційних методів   будівництва теплових мереж складає 20-30%;

• окупність капіталовкладень в реконструкцію тепломереж не перевищує 2-3 років;

• щорічні експлуатаційні витрати зменшуються в десятки разів;

• втрати тепла при транспортуванні теплоносія скорочуються в 5-10 разів;

• довговічність трубопроводів реально зростає в 3-4 рази

Заміна теплових мереж на передізольовані труби виконується згідно дефектних актів, актів оприсовок та виписок поривів з диспетчерських журналів, що додаються, на трьох ділянках теплових мереж від Центральної котельні по вул.К.Маркса 149а (схема тепломереж додається): 129 квартал, лікарняний комплекс, квартали по пр.Леніна.

Тепломережі від  129 кварталу.

Д=219мм. - 170м. від ТК-152 до будинку котельні, Д=159мм. - 399м від ТК-154 до ТК-155, від ТК-154 до ТК-160а, Д133мм. - 490м. від ТК-160а до ТК-161, від ТК-1 до ТК-2, Д108мм. - 620м від ТК-161 до ж.б. №163 по пр.Леніна, Д=89мм. - 935м. до ж.б. №165,144,146,150,152 по пр.Леніна, до ж.б. №359,367 по вул.Свердлова, (вводи).

(Дивись Дефектні акти, акти оприсовок та виписки з диспетчерських журналів)

| N n¦n | Д мереж мм. | L мереж м. | Вартість без ПДВ за 1 пог.м., | Сума без ПДВ грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 219 | 170 | 1139 | 193630 |  |
| 2 | 159 | 399 | 608 | 242783 |  |
| 3 | 133 | 490 | 553 | 270970 |  |
| 4 | 108 | 620 | 351 | 217620 |  |
| 5 | 89 | 935 | 293 | 273955 |  |
| 6 | 76 | 470 | 294 | 138180 |  |

Разом: 3 084м.                                      Разом:  1 337 138 грн.

Тепломережі лікарняного комплексу.

Д=159мм. - 370м. від ТК-26 до будівлі центральної поліклиники, Д=108мм. - 218м. від ТК-26а до будівлі роддома, Д=89мм. - 136м. від будівлі пологового будинку до будівлі бака-лабораторії, Д=76мм. - 209м. від будівлі пологового будинку до будівлі лабораторії, Д=57мм. - 272м. ввод в дитячу поліклинику №1 та дитячу поліклинику №2.

(Дивись Дефектні акти, акти оприсовок та виписки з диспетчерських журналів)

| N n¦n | Д мереж мм. | L мереж м. | Вартість без ПДВ за 1 пог.м., грн. | Сума без ПДВ грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 159 | 370 | 608 | 224960 |
| 2 | 108 | 218 | 351 | 76518 |
| 3 | 89 | 136 | 293 | 39848 |
| 4 | 76 | 209 | 294 | 61446 |
| 5 | 57 | 272 | 258 | 70176 |

Разом: 1 205м.                                      Разом:  472 948 грн.

Тепломережі кварталів по пр.Леніна.

Д=219мм. - 252м. від ТК-5 до ТВС-1, від ТВС-1 до ТК-10,  Д=159мм. - 175м. від ТК-10 до ж.б.№ 119,115 по пр.Леніна та транзитна магістраль до ж.б. №113 по пр.Леніна.

(Дивись Дефектні акти, акти оприсовок та виписки з диспетчерських журналів)

| N n¦n | Д мереж мм. | L мереж м. | Вартість без ПДВ за 1 пог.м., грн. | Сума без ПДВ грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 219 | 252 | 1139 | 287028 |
| 2 | 159 | 175.5 | 608 | 106741 |

Разом: 427.5м.                         Разом:     393 769 грн.

Всього теплових мереж: 4 716.5м.

Загальна очікувана вартість передізольованих труб без ПДВ - 2 203 855 грн.

Очікувана економія становить:

Нормативні тепловтрати через існуючі тепломережі, ізольовані мінеральною ватою δ=40мм. по всій довжені теплових мереж.

| N n¦n | Д мм. | L м. | Норма теплових втрат ККал/м*год | Теплові втрати ККал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 219 | 422 | 130 | 54860 |
| 2 | 159 | 944.5 | 107 | 101061.5 |
| 3 | 133 | 490 | 98 | 48020 |
| 4 | 108 | 838 | 88 | 73744 |
| 5 | 89 | 1071 | 80 | 85680 |
| 6 | 76 | 679 | 74 | 50246 |
| 7 | 57 | 272 | 65 | 17680 |

Разом: 431 292 ККал/год

Норми теплових втрат ізольованими теплопроводами в непрохідних каналах з розрахунковою середньорічною температурою грунту +5ºС для 2-х трубної прокладки при різниці середньорічних температур води та грунту 65ºС, програмно-розрахунковий комплекс АРМТЕСТ-Zulu, т.8.1, стр.68

Тепловтрати через існуючі тепломережі, ізольовані мінеральною ватою за рік:

Q= 431 292х182х24 = 1 883 883 456 ККал/рік = 1 884 Кал/рік,

де 182 - кількість днів опалювального періоду,

24 - години.

Витрата палива на компенсацію тепловтрат:

1 884 х 162.3

G1 =   --------------- =  265 890 м³/рік

1.15

де 162.3 - питома витрата палива м³/ ГКал,

1.15 - перевідний коефіциент з т.у.п..

Коефіцієнт теплопровідності мінеральної вати  -  λ1 = 0.035 Вт/мºК,

Коефіцієнт теплопровідності вспениного поліуритану  - λ2 = 0.019 Вт/мºК,

Економія палива із застосуванням попередньо ізольованих труб.

G1 х  λ1

G =   G1  -  -------------         м³/рік,

λ2

265 890  х 0.0 19

G =  265 890 - ----------------------- = 121 550 м³/рік.

0.035

Економія палива із застосуванням попередньо ізольованих труб в грошовому вимірі:

453 321 грн. (розрахунок додаток 8)

Строк окупності складе -  2 203 855 :  453321 =  4.86 років

Впровадження робитиметься хоззасібом.

Загальна вартість заходів складає:  87 239 + 94 026 + 627 090 + 406 020  + 2 203 855 =

= 3 418 230 грн.

Загальна очікувана вартість інвестіційної програми без  ПДВ становить:

3 418 230 грн.

Директор КП "Лисичанськтепломережа"                                        А.В.Панаіт

Виконавець нач. ВНта Р  Лебідь Н.Л.

42416   0501982416

|  | Додаток 7 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання |
| --- | --- |

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
об’єктів теплопостачання

Комунальне підприємство “Лисичанськтепломережа” 
(найменування ліцензіата)

станом на 01.01. 2016 рік

| № з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний | з них аварійні |
| І. Виробництво теплової енергії |
| 1 | Джерела теплової енергії |
| 1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 31 |  |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 21 |  |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 8 |  |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 1 |  |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | 1 |  |
|  | дахових | шт. | - |  |
| 1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 263,694 |  |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 26,671 |  |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 57,023 |  |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 80 |  |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | 100 | - |
|  | дахових | Гкал/год | - | - |
| 1.3 | Середнє навантаження котелень: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | Гкал/год |  |  |
|  | у зимовий період | Гкал/год | 173,98 |  |
| 1.4 | Річний корисний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 153609,3 |  |
| 2 | Котли та хвостові поверхні нагріву |
| 2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 83 |  |
| 2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. | 83 |  |
|  | водогрійних з ККД менше 86% | шт. | 45 |  |
|  | водогрійних з ККД більше 86% | шт. | 38 |  |
|  | парових з ККД менше 89% | шт. | - |  |
|  | парових з ККД більше 89% | шт. | - |  |
| 2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. | 83 |  |
|  | на газоподібному паливі | шт. | 83 |  |
|  | на твердому паливі | шт. | - |  |
|  | на рідкому паливі | шт. | - |  |
| 2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | % | - |  |
|  | у зимовий період | % | 80 |  |
| 2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | - |  |
| 3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів |
| 3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: | шт. | 70 |  |
|  | димососів | шт. | 11 |  |
|  | дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 59 |  |
| 3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 730 | - |
| 3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | - | - |
| 3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 33 | - |
|  | сталевих | шт. | 30 | - |
|  | цегляних та/або залізобетонних | шт. | 3 |  |
| 4 | Допоміжне обладнання |
| 4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | 2 |  |
| 4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 12 |  |
| 4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | - |  |
| 4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 99 |  |
|  | живильних | шт. | - |  |
|  | мережних | шт. | 61 |  |
|  | підживлювальних | шт. | 38 |  |
|  | конденсаційних | шт. | - |  |
|  | рециркуляційних | шт. | - |  |
|  | насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | - |  |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | - |  |
| 4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 5393 |  |
| 5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим |
| 5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 21 | 123 |
| 5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | 30 | 8 |
| 5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 169 |  |
| 6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої |
| 6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 37 |  |
|  | прямого включення | шт. | 19 |  |
|  | трансформаторного включення | шт. | 18 |  |
| 6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | - |  |
| 6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | 4 |  |
|  | потужністю до 630 кВА | шт. | 2 |  |
|  | потужністю понад 630 кВА | шт. | 2 |  |
| 6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | % | 0 |  |
|  | у зимовий період | % | 80 |  |
| 7 | Автоматизація |
| 7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | 30 |  |
|  | з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 8 |  |
|  | з частковою автоматизацією | шт. | 22 |  |
| 7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | 2 |  |
| 8 | Прилади обліку теплової енергії |
| 8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 11 |  |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | 28 |  |
|  | комерційного (у споживача) | шт. | 107 |  |
| 8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 93 |  |
| 8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 40 |  |
| 8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100% оснащеності, у тому числі: | шт. |  |  |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | 0 |  |
|  | комерційного обліку | шт. | 451 |  |
| 9 | Транспортні засоби |
| 9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 8 |  |
|  | спецтехніки | шт. | 0 |  |
|  | вантажних автомобілів | шт. | 8 | - |
|  | легкових автомобілів | шт. | 0 | - |
| 10 | Будівлі та споруди виробничого призначення |
|  | Загальна кількість | шт. | 30 |  |
| ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії |
| 11 | Магістральні теплові мережі |
| 11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км | 42 |  |
|  | підземних канальних | км | 32 |  |
|  | підземних безканальних | км | - |  |
|  | надземних | км | 10 |  |
| 11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 139 |  |
| 12 | Місцеві (розподільчі) мережі |
| 12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | 88 |  |
|  | підземних | км | 72 |  |
|  | надземних | км | 16 |  |
| 12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 350 |  |
| 13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП) |
| 13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | 15 |  |
|  | підземних | км | 12 |  |
|  | надземних | км | 3 |  |
| 14 | Центральні теплові пункти (ЦТП) |
|  | Загальна кількість ЦТП | шт. | 16 |  |
| 15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП) |
|  | Загальна кількість ІТП | шт. | 0 |  |
| 16 | Обладнання ЦТП та ІТП |
| 16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 40 |  |
| 16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | - |  |
| 16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 11 |  |
|  | підживлювальних | шт. | - | - |
|  | насосів ГВП | шт. | - | - |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | 11 | - |
| 16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 336 | - |
| 17 | Електропостачання та системи управління |
| 17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 17 | - |
| 17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | - | - |
|  | систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | - | - |
| 17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | - | - |
| 18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП |
| 18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | - | - |
| 18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП,з них: | шт. | 10627 | - |
|  | на ЦТП | шт. | - | - |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | 10627 |  |
| 18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | - |  |
| 18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | 83 |  |
|  | на ЦТП | % | - | - |
|  | у споживачів (у будинках) | % | 83 |  |
| 18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | - | - |
| 18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | - | - |
|  | на ЦТП | шт. | - | - |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | - | - |
| 19 | Транспортні засоби |
| 19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | 10 | - |
|  | спецтехніки | шт. | 10 | - |
|  | вантажних автомобілів | шт. | - | - |
|  | легкових автомобілів | шт. | - | - |
| 20 | Будівлі та споруди виробничого призначення |
|  | Загальна кількість | шт. | 16 |  |
| 21 | Опалювальна площа | тис.кв.м | 886 |  |
| 22 | Забезпечення гарячою водою | тис. жителів | 0 |  |
| 23 | Приєднане навантаження за категоріями: |
|  | населення | Гкал/год | 70 |  |
|  | бюджетні установи | Гкал/год | 23 |  |
|  | інші | Гкал/год | 5 |  |
| 24 | Фактичні річні втрати теплової енергії тепломереж та на власні потреби. | тис.Гкал | 23,14 |  |
|  |  | % | 11 |  |

| Директор КП «Лисичанськтепломережа» | ___________ (підпис) | Панаіт Андрій Вікторович |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М.П. |
| Головний бухгалтер | ___________ (підпис) | Ткаченко Валентина Іванівна |  |
| Начальник ВН та Р | ___________ (підпис) | Лебідь Наталія Леонидівна |  |

Додаток 9

до Інвестиційної програми КП “Лисичанськтепломережа” 2016р.

Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходів

    - Реконструкція котельні "СШ №26" з встановленням  високоефективного обладнання  (виконується підрядним способом)

Сума витрат на реконструкцію згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 627090 грн. Без ПДВ,

в тому числі: вартість котлів 291658 грн;

вартість насосів 24930 грн.

  - Очікувана економія фізичного палива: 15707 м³ /рік

економія  умовного палива: 15,707 х 1,15 = 18,063 т.у.п.

Вартість 1 тис. м3 фізичного палива для бюджетних споживачів — 7130,70 грн/1тис. м3 (без ПДВ)

Сума економії палива 15707 х 7,1307 = 112001,9 грн./рік (по бюджетним споживачам)

1.2 Очікувана економія електроенергії: 1544 кВт-год в рік

економія умовго палива: 1544 х 351/106  = 0,542 т.у.п.

Вартість 1 кВт-год. електроенергії 1,5894 грн. за 1 кВт-год. (Постанова НЕРЕКП № 39 від 25.01.2016р.)

Сума економії електроенергії 1544 х 1,5894 = 2454,03 грн. (по бюджетним споживачам)

1.3 Зростання амортизаційних відрахувань:

- по котельному обладнанню:

мінімальний термін роботи — 15 років;

амортизаційні відрахування  291658 / 15 = 19443,86 грн. / рік.

- по насосному обладнанню:

мінімальний термін роботи — 5 років;

амортизаційні відрахування  24930 / 5 = 4986 грн. / рік.

1.4 Оціночна вартість зворотних матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання 10500 грн.

1.5 Строк окупності: 627090 грн / (112001,9 + 2454,03) = 5,48 роки

    - Реконструкція котельні "Дюймовочка" з встановленням  високоефективного обладнання  (виконується підрядним способом)

Сума витрат на реконструкцію згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 406020 грн. Без ПДВ,

в тому числі: вартість котлів 179187 грн;

вартість насосів 24930 грн.

2.1 Очікувана економія фізичного палива: 16 971 м³/ рік

економія  умовного палива: 16,971 х 1,15 = 19,517 т.у.п.

Вартість 1 тис. м3 фізичного палива для бюджетних споживачів — 7130,70 грн/1тис. м3 (без ПДВ)

Сума економії палива 16971 х 7,1307 = 121015,11 грн./рік (по бюджетним споживачам)

2.2  Очікувана економія електроенергії: 10216 кВт-год в рік

економія умовго палива: 10216 х 351/106  = 3,586 т.у.п.

Вартість 1 кВт-год. електроенергії 1,5894 грн. за 1 кВт-год. (Постанова НЕРЕКП № 39 від 25.01.2016р.)

Сума економії електроенергії 10216 х 1,5894 = 16237,31 грн. (по бюджетним споживачам)

2.3  Зростання амортизаційних відрахувань:

- по котельному обладнанню:

мінімальний термін роботи — 15 років;

амортизаційні відрахування  179187/ 15 = 11945,8 грн. / рік.

- по насосному обладнанню:

мінімальний термін роботи — 5 років;

амортизаційні відрахування  24930 / 5 = 4986 грн. / рік.

2.4 Оціночна вартість зворотних матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання 10500 грн.

2.5 Строк окупності: 406020 грн / ( 121015,11 + 16237,31) = 2,96 роки

3.  Заміна теплових мереж на передізольовані труби (виконується господарським способом)

3.1 Вартість заходу загальна: 2203855 грн.,

в т.ч. по групам:

- тепломережі від 129 кварталу — 1337138 грн. (тепломережі обслуговують житлові будинки, пощтове відділення та дітсадок)

- тепломережі від лікарняного комплексу — 472948 грн. (обслуговують лікарняний комплекс — бюджетний споживач);

- тепломережі житлових кварталів по пр. Леніна — 393769 грн. (обслуговують житлові будинки);

Всі тепломережі приєднані до Центральної котельні по вул. К.Маркса.

3.2 Загальна економія палива через зниження тепловтрат: 121549,60 м3  на рік. Розподіл економії палива по котельням пропорційно тепловим навантаженням наведений у таблиці:

Розподіл економії палива по котельням

| Найменування | Всьго | в т.ч. По групам споживачів* |
| --- | --- | --- |
|  |  | населення | бюджети | інші |
| Тепломережі від 129 карталу |  |
| економія палива, м3 | 78065,29 | 74942,68 | 2888,41 | 234,2 |
| в т.ч. т. у.п. | 89,78 | 86,19 | 3,32 | 0,27 |
| Вартість 1 тис. м3 газу |  | 2509,44 | 7130,7 | 7130,7 |
| Сума економії, грн. | 210330,56 | 188064,16 | 20596,39 | 1670,01 |
| Тепломережі від лікарняного комплексу |  |
| економія палива, м3 | 28968,03 |  | 28968,03 |  |
| в т.ч. т. у.п. | 33,31 |  | 33,31 |  |
| Вартість 1 тис. м3 газу |  | 2509,44 | 7130,7 | 7130,7 |
| Сума економії, грн. | 206562,33 |  | 206562,33 |  |
| Тепломережі житлових кварталів по пр. Леніна |  |
| економія палива, м3 | 14516,28 | 14516,28 |  |  |
| в т.ч.т. у.п. | 16,69 | 16,69 |  |  |
| Вартість 1 тис. м3 газу |  | 2509,44 | 7130,7 | 7130,7 |
| Сума економії, грн. | 36427,73 | 36427,73 |  |  |
| Всьго, м3 | 121549,6 | 89458,96 | 31856,44 | 234,2 |
| Всьго т. у.п. | 139,78 | 102,88 | 36,63 | 0,27 |
| Всьго, грн. | 453320,62 | 224491,89 | 227158,72 | 1670,01 |

* Розподіл по групам споживачів проведений пропорційно тепловим навантаженням

3.3  Зростання амортизаційних відрахувань:

мінімальний термін роботи — 15 років;

амортизаційні відрахування  2203855/ 15 = 146923,67 грн. / рік.

Розподіл амортизаційних відрахувань пропорційно тепловим навантаженням:

населення — 141,04 тис. грн.

бюджет — 5,44 тис. грн.

інші — 0,44 тис. грн.

3.4 Оціночна вартість зворотних матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання 15700 грн.

3.5 Строк окупності: 2203855 грн / 453320,62= 4,86 роки.

Таким чином загальна економія паливно енергетичних ресурсів становить:

- палива: 154227,60 м3  (177,36 т.у.п.), сума економії у грошовому вимірі 686337,63 грн.

- електроенергії: 11760 Квт (4,128 т у.п.) сума економії у грошовому вимірі 18691,34 грн.

Секретар міської ради 							Е.І.ШЕГЛАКОВ

Заступник міського голови 					           А.П.ЯКИМЧУК