Періодичність

надання житлово-комунальних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій

по КП  ЛЖЕК № 1

| № з/п | Найменування послуги | Періодичність |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-но пов. неблаг | 2-х пов. |  | 3,4,5-ти пов. |  | 9-ти пов. |
| 1. | Прибирання прибудинкової території |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибирання территорії з удосканаленим покриттям | - | 1 раз на місяць |  | 1 раз на тиждень |  | 1 раз на тиждень |
|  | - прибирання газонів | - | 1 раз в 3 міс. |  | 1 раз на міс. |  | 1 раз на міс. |
|  | - прибирання сміття навколо контейнерів |  | 5 раз на тиждень |  |  |  |  |
|  | - прибирання опалого листя в осінний період | - | з потреби |  |  |  |  |
|  | -прибирання снігу який щойно випав у зимовий період | - | з потреби |  |  |  |  |
|  | -посипання територій піском | - | з потреби |  |  |  |  |
| 2. | Прибирання сходових кліток: |  |  |  |  |  |  |
|  | - підмітання сходових кліток та маршів | - | - |  | 3 рази в 2 тижні |  | 3 рази в 2 тижні |
|  | - обмітання пилу зі стелі | - | - |  | 1 раз в 2 міс. |  | 1 раз на міс. |
|  | - підмітання майданчиків при вході в під`їзд | - | - |  | 5 раз на тиждень |  | 5 раз на тиждень |
| 3. | Прибирання підвалів | - | - |  | з потреби |  |  |
| 4. | Техничне обслуговування внутрішньобудинкових мереж холодної води, водовідведення, теплопостачання | - | з потреби |  |  |  |  |
| 5. | Дератизація | - | - |  | з потреби |  |  |
| 6. | Дезінсекція | - | - |  |  |  |  |
| 7. | Поточний ремонт | - |  |  |  |  |  |
|  | - покрівлі | - | з 2% до 10 % |  |  |  |  |
|  | - під`їздів | - | до 18 % |  |  |  |  |
|  | - оголовків | - | 5 % |  |  |  |  |
|  | - дверей | - | 3 % |  |  |  |  |
|  | - фасадів | - | 0,5 % |  |  |  |  |
|  | - вимощень | - | 5 % |  |  |  |  |
|  | - вікон | - | 5 % |  |  |  |  |
|  | - ганків | - | 5 % |  |  |  |  |
|  | - внутрішньобудинкових інженерних мереж | - | за граіфком, не більше ніж 6-7% протяжності |  |  |  |  |
| 8. | Освітлення місць загального користування | - | постійно |  |  |  |  |
| 9. | Обслуговування димовентиляційних каналів | за графіком, 2 рази на рік |  |  |  |  |  |
| 10. | Электропостачання,техничне обслуговування ліфтів | - |  | - |  | - | постійно |