ПЕРЕЛІК  ПОСЛУГ ПО УТРИМАННЮ  БУДИНКІВ  ТА  ПРИБУДИНКОВИХ  ТЕРИТОРІЙ

ПО КП ЛЖЕК №6 НА 2017 РІК.

| № з/з | Найменування послуг/робіт | Обсяг послуги, що надається | Періодичність надання послуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибирання прибудинкової території у т.ч. |  |  |
|  | Підмітання території : |  |  |
|  | З удосконаленним покриттям: 2 клас |  | 2 рази на тиждень |
|  | З неудосконаленним покриттям: 1 клас |  | 2 рази на тиждень |
|  | Прибирання листя в осінній період |  | за необхідності |
|  | Прибирання сміття з газонів |  | 2 рази на тиждень |
| 2 | Прибирання сходових площадок |  |  |
|  | Вологе підмітання площадок і маршів у 3-х,4-х,5-ти, 9-ти поверхових будинках |  | 2 рази на місяць |
|  | Обмітання пилу зі стін |  | 2 рази на рік |
|  | Вологе протирання підвіконь, поручнів |  | 2 рази на місяць |
|  | Вологе протирання стін |  | 1 раз на місяць |
| 3 | Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі |  | 2 рази на рік |
| 4 | ДЕРАТИЗАЦІЯ |  | за необхідності |
| 5 | ДЕЗИНСЕКЦІЯ |  | за необхідності |
| 6 | ОБСЛУГОВУВАННЯ ДИМОВЕНТКАНАЛІВ |  |  |
|  | Прочистка та превірка димовентиляційних каналів |  | за графіком, 2 рази на рік |
| 7 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і технічних пристроїв будинків і елементів внутрішнього устрою, які розміщені на закріпленій в установленому порядку території у т.ч. |  |  |
|  | покрівлі | не більше ніж 10% від площі покрівлі | За графіком |
|  | оголовків ДВК | не більше ніж 10% від кількості | За графіком |
|  | балконів | не більше ніж 1% від кількості | За графіком |
|  | фасадів | не більше ніж 1% від площі | За графіком |
|  | вимощення | не більше ніж 1% від площі | За графіком |
|  | ганків | не більше ніж 1% від площі | За графіком |
|  | під'їздів | не більше ніж 20% від ремонтуємої площі | За графіком |
|  | Фарбування вікон | не більше ніж 10% від кількості | За графіком |
|  | Фарбування дверей | не більше ніж 10% від кількості | За графіком |
|  | внутрішньобудинкових інженерних мереж | не більше ніж 6-7% протяжності | За графіком |
| 8 | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу і проїзду, протиожеледними сумішами |  |  |
|  | підмітання снігу який щойно випав в зимовий період |  | за необхідності |
|  | посипання території з удосконаленим покриттям |  | за необхідності |
|  | очищення території від полою |  | за необхідності |
| 9 | Освітлення місць загального користування |  | постійно |

Начальник КП ЛЖЕК № 6                                                   А.М. Самуйленко

Економіст                                                                                А.Е. Сорокіна