ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

п’ятдесят четверта сесія

Р І Ш Е Н Н Я

29.11.2018			   	    м. Лисичанськ		                   № 54/841

Про  погодження

інвестиційної програми ЛКСП

«Лисичанськводоканал»

на 2019рік

Відповідно до п.3.3 Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою НКРЕКП №1131 від  14.09.2017, керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити інвестиційну програму ЛКСП «Лисичанськводоканал»

на 2019 рік  (додається).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Якимчука А.П. та на постійну комісію з питань розвитку міста в галузі житлово-комунального господарства, власності та земельних відносин.

Секретар міської ради 						Е.ЩЕГЛАКОВ

Додаток

до рішення міської ради

29.11.2018   № 54/841

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

ЛКСП «Лисичанськводоканал»

на 2019 рік

Опис заходів інвестиційної програми

ЛКСП «Лисичанськводоканал»

на 2019 рік.

Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів.

В умовах енергетичної кризи і постійного зростання вартості енергоносіїв, економія природних ресурсів стала нагальною проблемою, яка частково може бути розв'язана шляхом впровадження системи ефективного обліку їх споживання.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, а також відповідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення»  № 307 від 22.03.2017 для провадження відповідного виду господарської діяльності, підприємства потребують наявності встановлених приладів обліку.

ЛКСП "Лисичанськводоканал" необхідно виконання заходів з придбання та монтажу приладів обліку води на Білогорівському водозаборі . На даному етапі є   оснащення 18 артезіанських свердловин сучасними приладами обліку води. Реалізація вищевказаних заходів дасть можливість вести чіткий облік видобутку та витрат води, звіряти фактичні обсяги води

Також необхідно виконати захід з встановлення вузлів обліку стічної води на МОС 1,2,4 м.Лисичанськ, що дасть можливість вести чіткий облік кількості стічних вод, які потрапляють на очищення на очисні споруди.

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів.

З метою зниження витрат електроенергії заплановано виконання заходів:

-  придбання з метою заміни насосу подачі питної води в мережу типу ЦН 1000-180-3  ВНС "Білогорівська",

- придбання з метою заміни двох насосів свердловинних для добичі питної води з Білогорівського водозабору типу ЕЦВ 10-120-60,

- заміна насосного агрегату СМ-100-65-200/2    КНС мулової води МОС-1,

- заміна насосного агрегату СМ-150-125-400    КНС №2 на суму 46,96 тис.грн.,

- придбання з метою заміни електродигунів 30кВт 1500об/хв  фланцевого для аерокселаторів №5,7 МОС-4 ,

- придбання з метою заміни електродигуна 55кВт 1500об/хв  для насоса КНС №2 .

Крім того, це дасть можливість підвищити надійність  роботи устаткування та покращити якість надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

До заходу з будівництва, реконструкції та модернізації об,єктів водопостачання увійшов захід «Реконструкція двох Білогорівських  магістральних водоводів Ду 600мм та Ду 500мм, протяжністю 10,8 км кожної ділянки»

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

З метою підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища підприємством в першу чергу заплановано виконання робіт з придбання з метою заміни решіток механічних реєчного типу РГР 1201-01 на МОС-1.

Екологічний ефект від впровадження заходів: придбання з метою заміни решіток механічних реєчного типу РГР 1201-01 на МОС-1 дасть можливість поліпшити очистку стічних вод на МОС-1,4.

До інших заходів увійшов захід по придбанню бані водяної для виробничої лабораторії – лабораторії стічних вод.

# Зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів

# реалізації інвестиційної програми у сфері водопостачання та водовідведення

В ході реалізації інвестиційної програми ЛКСП «Лисичанськводоканал» зобов’язується досягти:

Зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

Головною метою підприємства є проведення комплексу заходів спрямованих на зменшення питомих витрат підприємства. Заплановано поступово знизити питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження на підприємстві новітніх технологій.

Заплановано всього отримати за інвестиційною програмою на 2019 р.  наступний економічний ефект:

,економія електроенергії  - 319,82 тис.грн/рік або 126,06 тис.кВт/год/рік

Заплановано у 2019 році за рахунок реалізації заходів з водопостачання очікується поступово знизити питомі витрати на 0,01 кВт*год/тис.м3  до рівня 2,036 кВт*год/тис.м3. За рахунок реалізації заходів з водовідведення очікується поступово знизити питомі витрати на перекачування стоків на 0,002 кВт*год/тис.м3  до рівня 0,041 кВт*год/тис.м3. Таким чином після реалізації заходів у порівнянні з плановими показниками на 2019 рік очікується зниження питомих витрат ПЕР на 4,8 %.

Забезпечення технологічного обліку ресурсів

ЛКСП «Лисичанськводоканал» розроблено комплекс заходів, який у першу чергу спрямований на забезпечення технологічного обліку природних ресурсів. До складу інвестиційної програми внесені заходи з реконструкція Білогорівськогор водозабору з  оснащенням 18 свердловин приладами  обліку видобутої води. Всього на балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» знаходяться 72 свердловин, 26 – експлуатаційні. Підприємством заплановано поетапно в строк до 2020 року виконати тампонаж свердловин, які знаходяться не в робочому стані.

ЛКСП «Лисичанськводоканал» розроблено комплекс заходів, який у першу чергу спрямований на забезпечення технологічного обліку  витрати стічних води на міських очисних спорудах. Всього на балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» знаходиться 5 очисних споруд. В 2019 році заплановано встановлення приладів обліку на МОС-1,2,4.

Підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

Пріоритетним  напрямком розвитку системи водопостачання міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля є підвищення якості послуг та  підвищення надійності роботи системи з централізованого водопостачання та водовідведення. Таким чином, до інвестиційної програми включені заходи по водопостачанню:

- «Придбання з метою заміни насосу подачі питної води в мережу типу ЦН 1000-180-3  ВНС "Білогорівська"  на загальну суму 288,0 тис.грн. ,

- придбання з метою заміни двох насосів свердловинних для добичі води з Білогорівського водозабору типу ЕЦВ 10-120-60 на суму 101,88 тис.грн.

по водовідведенню:

- заміна насосного агрегату СМ-100-65-200/2    КНС мулової води МОС-1 на суму 25,76 тис.грн.,

- придбання з метою заміни електродигуна 30кВт 1500об/хв  фланцевого для аерокселаторів №5,7 МОС-4 ( 2один.) на суму 25,08 тис.грн.,

- придбання з метою заміни решіток механічниї рєєчного типу РГР 1201-01 на МОС-1, 4 (2один.) на суму 760,0 тис.грн.,

- заміна насосного агрегату СМ-150-125-400    КНС №2 на суму 46,96 тис.грн.,

- придбання з метою заміни електродигуна 55кВт 1500об/хв  для насоса КНС №2 на суму 26,92 тис.грн.,

-придбання бані водяної для виробничої лабораторії – лабораторії стічних вод на суму 10.15 тис.грн.

Що дасть економію  електроенергії по водопостачанню -  300,52 тис.грн/рік, по водовідведенню – 19,30 тис.грн.

Вищевказані заходи спрямовані на заміну зношеного та морально застарілого встаткування на більш зручне і безпечне в експлуатації. Це дозволить підприємству поліпшити якість наданих послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Заплановано отримати за інвестиційною програмою на 2019 наступний економічний ефект:

Водопостачання

економія  електроенергії – 300,52  тис тис.грн/рік,

водовідведення

економія електроенергії  - 19,3  тис.грн/рік

Разом: 319,82 тис.грн/рік

# Коротка інформація про ліцензіата

Місто Лисичанськ розташовано у західній частині Луганської області на відстані 100 км від Луганська на правому березі  ріки Сіверський Донець. Місто витягнуто уздовж узбережжя на 27 км, ширина становить 3 км. Відмітки поверхні землі - від 50 до 200 м. Це одне з найстарших міст Донбасу. Лисичанськ заснований в 1710 році.

Підприємство ЛКСП "Лисичанськводоканал" організовано 29 жовтня 1953 року на підставі Постанови Ради Міністрів СРСР від 13.01.53р., рішення Облкоммунхоза від 14.07.53р. № 14-12, наказом № 74 від 29 жовтня 1953р. по Лисичанському міському відділі комунального господарства.

Розвиток підприємства нерозривно пов'язане з розвитком міста, його промисловим потенціалом, розширенням мережі шкіл, культурно-просвітніх установ, медичних закладів, підприємств торгівлі й побутового обслуговування.

Укладання водопроводів в основному проводилася в 60-х роках минулого століття. Перший водопровід покладений у м. Лисичанську в 1909 р.

## Загальна характеристика системи водопостачання мм. Лисичанська, Новодружеська, Привілля

Централізованим водопостачанням у м. Лисичанську почали займатися наприкінці XIX століття з моменту будівництва промислових підприємств і шахт. Перша свердловина й перший водозабір введений в експлуатацію в 1930 році. Джерелом централізованого водопостачання міст Лисичанська, Новодружеська й Привілля є водозабори прісних підземних вод, які перебувають на балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» з 1999 року.

На балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» перебувають 14 водопровідних насосних станцій, які розподіляють воду по всіх районах мм. Лисичанська, Новодружеська та Привілля.

Підприємство обслуговує 686,05  км водогінних мереж, у тому числі: 125,450 км  магістральних водоводів діаметром від 300 до 700 мм, а також 466,1 км розподільчих вуличних мереж і 94,5 км внутрішньоквартальних та дворових мереж. Водопровідні мережі охоплюють 578 вулиць у мм. Лисичанськ, Новодружеськ і Привілля. На водогінних мережах перебувають  2742 водопровідних колодязя.

В  2017 року з використанням виробничих потужностей водопровідного господарства ЛКСП «Лисичанськводоканал» піднято з підземних джерел і подано споживачам питної води 7 569,49 тис. м3.

Водопостачання вищевказаних міст здійснюється від шести підземних водозаборів прісної води (загальна кількість свердловин - 72, фактично в роботі перебувають 24 свердловини).

У системі водопостачання використовується 11 резервуарів чистої води зі збірного залізобетону загальним об’ємом 32,25 тис. м3, що становить 4,5% добутої води.

Загальна довжина труб у системі водопостачання становить 686,05 км. Матеріал труб  сталь, чавун та полиетилен. Діаметри труб - від 32 мм до 800 мм.

Насосні станції на водозаборах були введені в експлуатацію з 1930 по 1974 роки.

Білогорівський водозабір забезпечує водою центральну й північну частини м. Лисичанська, а також мм. Новодружеськ і Привілля. Водозабір розташований поблизу селища Білогорівка,  складається з 29 експлуатаційних свердловин, у роботі знаходяться 15 свердловин. Затверджені запаси підземних вод становлять 58,1 тис. м3/добу (Ліцензія на використання надр №2999 від 12.05.2003р., видана строком на 15 років).

Водозабір розташований на землях Кремінського й Попаснянського лісництв.

Фактичний середньодобовий відбір води зі свердловин Білогорівського водозабору становить 14,3 тис. м3/добу. Вода від свердловин на насосну станцію (НС) II підйому «Білогорівська» подається по водоводам діаметрами 200-500 мм загальною довжиною 11,7 км. На НС «Білогорівська» встановлено 5 насосних агрегатів (ЦН1000-180-3, ЦНС300-240, 10НМК-2). Продуктивність насосної станції II підйому «Білогорівська» становить 2000 м3/годину.

Далі вода подається на НС III підйому «Лисичанська» по двом магістральним водоводам діаметром 500 і 600 мм довжиною 12 км кожний.

В експлуатацію Білогорівський водозабір введений в 1974 році.

Малорязанцевський водозабір забезпечував водою населення міста Лисичанська по водоводу діаметром 200 мм довжиною 4,7 км; селищ Малорязанцеве й Лисичанське по водоводу діаметром 150 мм і довжиною 1,8 км. Водозабір розташований поблизу сел. Малорязанцеве й складається з 2-х експлуатаційних свердловин, які перебувають зараз в резерві. Проектна потужність 11,6 м3/добу. ЛКСП «Лисичанськводоканал» проведено роботу з вивчення запасів підземної питної води Малорязанцевского водозабору й 28.05.2010р. Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ України) затвердила запас прісної підземної питної води в об’ємі 3,2 тис. м3/добу строком на 25 років (протокол №1991). Продуктивність насосної станції II підйому «Малорязанцевська» становить 0,3 тис. м3/годину. Малорязанцевський водозабір експлуатується з 1935 року, зараз находиться в резерві.

Боровський і Воронівський водозабори забезпечують водопостачання мікрорайонів з багатоповерховою житловою забудовою південної частини міста Лисичанська, селище шахти «Матроська», ЗАТ «ЛисМаш», селище Боровське. Водозабори розташовані біля селищ Борівське та Воронове на землях Сєвєродонецького лісництва. Боровський водозабір складається з 10 експлуатаційних свердловин, у роботі – 2 свердловини. Затверджені запаси води становлять 17,7 тис. м3/добу. Фактичний середньодобовий відбір води становить 0,036 тис. м3/добу. Довжина водоводів від свердловин - 1,5 км, діаметри водоводів 200-400 мм. Рік початку експлуатації 1949-й.

У складі Вороновського водозабору 11 експлуатаційних свердловин, постійно в роботі – 3 свердловини. Затверджені запаси води по водозабору становлять 22,3 тис. м3/добу. Фактичний відбір води зі свердловин становить 0,031 тис. м3/добу. Довжина водоводів між свердловинами Вороновського водозабору і до НС II підйому «Боровська» - 5,3 км. Діаметри водоводів 150-500 мм.  Рік введення в експлуатацію 1961-й.

Вода від НС II підйому «Боровська» подається населенню селища Борівське та може подаватися на НС III підйому «Суміщена» та НС II підйому «Лісова Дача» по водоводу діаметром 700 мм довжиною 12,5 км.

Водозабори Метьолкінський і «Лісова Дача» забезпечують водою центральну частину м. Лисичанська, селища содового й скляного заводів, водопостачання мікрорайонів з багатоповерховою житловою забудовою південної частини міста Лисичанська, селище шахти «Матроська», ЗАТ «ЛисМаш».Водозабори розташовані поблизу селищ Метьолкіне  й «Лісова Дача» на землях Сєвєродонецького лісництва. Запаси підземних вод не затверджувалися. У складі Метьолкінського водозабору 9 експлуатаційних свердловин, з них у роботі – 4, проектна потужність 9,5 тис. м3/добу. Фактичний відбір води зі свердловин становить 1,35 тис. м3/добу. Довжина водоводів від свердловин становить 2,1 км. Діаметри водоводів - 250-500 мм. Рік введення в експлуатацію 1961-й. Розроблено проект на відновлення свердловин Метьолкінського водозабору. Спеціальний дозвіл на користування надрами №4918 від 22.08.2018р., видан строком на 5 років.

У складі водозабору «Лісова Дача» 11 експлуатаційних свердловин, постійно в роботі – 3 (сифонні свердловини), проектна потужність 43,2 тис. м3/добу. Фактичний середньодобовий відбір води зі свердловин становить 5,04 тис. м3 /добу. Рік введення в експлуатацію 1930-й. Спеціальний дозвіл на користування надрами №4896 від 06.03.2018р., видан строком на 5 років

Подача води від НС I підйому «Лісова Дача» на НС II підйому «Лісова Дача» здійснюється по водоводу перехідними діаметрами 500-600 мм довжиною 5,9 км.

## Загальна характеристика системи водовідведення мм. Лисичанська, Новодружеська, Привілля

ЛКСП "Лисичанськводоканал" здійснює прийом господарсько-побутових стічних вод, що надходять від населення та промислових підприємств, виконує їх очищення та знезараження на очисних спорудах.

В  2017 року  з використанням виробничих потужностей каналізаційного господарства підприємства прийнято та очищено стічних вод від населення та підприємств міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля у загальному обсязі 3503,14 тис. м3.

Загальна довжина каналізаційних мереж і колекторів, що знаходяться на балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» складає 226,75 км, у тому числі довжина головних колекторів - 55,8 км, вуличної мережі - 89,8 км, внутрішньоквартальної та дворової мережі - 76,3 км. Службою каналізаційного господарства підприємства обслуговується 4293 каналізаційних колодязя.

На балансі підприємства перебувають 17 каналізаційних насосних станцій. 5 майданчиків очисних споруд у мм. Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля сумарною проектною продуктивністю 52,8 тис. м3/добу:

Міські очисні споруди №1 м. Лисичанська введені в експлуатацію в 1985 році.  Проектна продуктивність очисних споруд каналізації становить  - 30,0 тис. м3/добу. стоків, фактична – 4,55 тис. м3/добу.

Очисні споруди призначені для очищення господарчо-побутових стічних вод житлового фонду та промислових підприємств м. Лисичанська. Скидання очищених вод здійснюється в р. Сіверський Донець.

Очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом. Міські очисні споруди №2 введені в експлуатацію в 1971 році.

Проектна продуктивність очисних споруд каналізації становить 0,1 тис. м3/добу, фактична продуктивність – 0,07 тис. м3/добу.

Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод, очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом. Скидання зворотних вод здійснюється в р. Біленька.

Міські очисні споруди №3 (м. Привілля) введені в експлуатацію   15.02.1977 р.

Проектна продуктивність очисних споруд 4,2 тис. м3/добу, фактична – 0,95 тис. м3/добу. Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод від населення та підприємств м. Привілля. Скидання зворотних вод  здійснюється в р. Сіверський Донець по балці Довга. Очищення стічних вод здійснюється біологічним методом.

Міські очисні споруди №4 м. Лисичанська введені в експлуатацію: перша черга в 1965 році, друга черга в 1971 році, третя черга в 1970 році..

Проектна продуктивність очисних споруд каналізації становить 17,2 тис. м3/добу, фактична –  3,72 тис. м3/добу.

Очисні споруди призначені для очищення господарчо-побутових стічних вод житлового фонду та промислових підприємств м. Лисичанська. Очищення стічних вод здійснюється біологічним методом. Скидання зворотних вод здійснюється в р. Сіверський Донець.

Міські очисні споруди №5 (м. Новодружеськ) введені в експлуатацію в 1953 році. Проектна продуктивність очисних споруд каналізації становить 1,3 тис. м3/добу, фактична – 0,58 тис. м3/добу. На баланс ЛКСП "Лисичанськводоканал" очисні споруди прийняті в 2003 році.

Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод житлового фонду та промислових підприємств м. Новодружеська. Очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом.

- Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, а також відповідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення»  № 307 від 22.03.2017 для провадження відповідного виду господарської діяльності, підприємства потребують наявності встановлених приладів обліку.

ЛКСП «Лисичанськводоканал» необхідно виконання заходів з реконструкції Білогорівського водозабору і в першу чергу виконати оснащення приладами  обліку води. В 2018 році були  виконані роботи з розробки проектно-кошторисної документації по оснащенню 20 артезіанських свердловин Білогорівського водозабору сучасними приладами обліку води та придбання приладів обліку  в кількості 10 штук для встановлення на свердловинах. В 2019 році заплановано встановлення приладів обліку на 18 свердловинах.

По водовідведенню необхідно виконати захід: "Встановлення вузлів обліку стічної води на МОС 1,2,4 м.Лисичанськ". В 2018 році були виконані роботи з розробки проектно-кошторисної документації  та заплановано  придбання витратоміра акустичного ЕХО-Р-02 для встановлення на МОС-1 на суму 43,303 тис.грн.

Доцільність впровадження заходів з водопостачання та водовідведення:

Дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо виконання заходів з охорони підземних водних ресурсів та раціонального використання надр.

ЛКСП «Лисичанськводоканал» розроблено комплекс заходів щодо забезпечення технологічного обліку видобутої води та стоків, які потрапляють  для очищення на міські очисні споруди.

Реалізація вищевказаних заходів спрямована на покращення надання послуг з водопостачання та водовідведення. Виконання цих заходів дозволить вести чіткий облік видобутку та витрат води, контролювати та звіряти фактичні обсяги води і стічних вод.

Захід по придбанню та заміні насосного агрегату ЦН-1000-180-3 на ВНС «Білогорівська»  спрямовано на зменшення витрат електроенергії та надійній та безперебійній подачі питної води в мережу водопостачання. Захід спрямовано на поліпшення якості наданих послуг з централізованого  водопостачання.

Захід по придбанню та заміні двох насосних агрегатів ЕЦВ 10-120-60 для свердловин Білогорівського водозабору спрямовано на зменшення витрат електроенергії та надійної і безперебійної добичі питної води.

Підприємством заплановано виконання заходу по економії електроенергії  та модернізації устаткування на КНС та КНС МОС-1, це заміна старих насосних агрегатів на нові з меншим споживанням електроенергії та придбання з метою заміни електродигуна 30кВт 1500об/хв  фланцевого для аерокселаторів №5,7 МОС-4 і придбання з метою заміни електродигуна 55кВт 1500об/хв  для насоса КНС №2.

Для поліпшення  очищення стічних вод на МОС-1,4  та виконання припису  Державної екологічної інспекції у Луганській області від 23.03.2018 року підприємством заплановано захід  придбання з метою заміни решіток механічних рєєчного типу РГР 1201-01 на МОС-1, 4

Загальний економічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складає              319,82 тис.грн на рік.. За рахунок економії електроенергії від реалізації  заходів з розділу водопостачання можливо отримати економію на суму  300,52 тис.грн на рік, водовідведення можливо отримати економію на суму  19,30 тис.грн на рік.

- Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Інвестиційною програмою передбачається поетапне виконання заходів на період                 2019 р.

Всього заплановано виконання заходів на загальну суму 36 742,49 тис. грн., в т.ч. амортизаційні відрахування 3972,57 тис.грн. з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму  2793,94 тис.грн;

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 1178,63 тис.грн

- бюджетні кошти,які не підлягають поверненню 32769,69 тис.грн. захід по водопостачанню.

До складу інвестиційних витрат на період 2019 р. до заходів з водопостачання увійшли у першу чергу заходи щодо реконструкції Білогорівського водозабору з оснащенням приладами обліку 20 артезіанських свердловин,  де заплановано встановлення приладів обліку на 18 свердловинах на суму 2404,06  тис.грн.

До західу з будівництва, реконструкції та модернізації об,єктів водопостачання увійшов захід  «Реконструкція двох Білогорівських магістральних водоводів Ду 600мм та Ду 500мм, протяжністю 10,8 км кожної ділянки», який передбачає заміну 3486,05 м водоводу Ду 600мм за бюджетні кошти на суму 32 769,69 тис.грн.

До західу зі зниження питомих витрат по електроенергії увійшов захід:

-  придбання з метою заміни насосу подачі питної води в мережу типу ЦН 1000-180-3  ВНС "Білогорівська" на суму 288,0 тис.грн.

- придбання з метою заміни двох насосів свердловинних для добичі  питної води з Білогорівського водозабору типу ЕЦВ 10-120-60 на суму 101,88 тис.грн.

До складу інвестиційних витрат на період 2019 р. до заходів з водовідведення увійшли в першу чергу заходи : встановлення вузлів обліку стічної води на МОС 1,2,4 м.Лисичанськ на суму 282,6283 тис.грн.

До заходів з підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища увійшов захід: придбання з метою заміни решіток механічних реєчного типу РГР 1201-01 на МОС-1, 4 на суму 760,0 тис.грн.

До заходів  зі зниження питомих витрат електроенергії  увійшли заходи:

- заміна насосного агрегату СМ-100-65-200/2    КНС мулової води МОС-1 на суму 25,76 тис.грн.,

- заміна насосного агрегату СМ-150-125-400    КНС №2 на суму 46,96 тис.грн.,

- придбання з метою заміни електродигунів 30кВт 1500об/хв  фланцевого для аерокселаторів №5,7 МОС-4 на суму 25,08 тис.грн.,

- придбання з метою заміни електродигуна 55кВт 1500об/хв  для насоса КНС №2 на суму 26,92 тис.грн.

До інших заходів увійшов захід по придбанню водяної бані для виробничої лабораторії – лабораторії стічних вод на суму 10,15 тис.грн.

- .

- Розрахунок прогнозованих показників

ефективності інвестиційної програми ЛКСП Лисичанськводоканал»

•	Інвестиційні витрати, які заплановані фінансовим планом на 2019 р.

(загальна сума інвестицій колонка 4 у Додатку 4) 36742,49 тис.грн., в т.ч. амортизаційні відрахування   3972,52 тис.грн.

•	Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних

заходів  (колонка 24 у Додатку 4) 319,82 тис.грн

•	Ставка дисконтування – 25%

•	Дисконтний період окупності інвестиційної програми  – 1,52 рока

Чиста приведена вартість:

| Чиста приведена вартість (NPV) | n CFk n Ik NPV = Σ - Σ , (1) k = 1 k k = 1 k (1 + r) (1 + r) де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках; CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн..; r – ставка дисконтування; Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн..; k – порядковий номер року де k = 1,2,3…n. |
| --- | --- |

Внутрішня норма дохідності:

| Внутрішня норма дохідності (IRR) | n CFk n Ik Σ - Σ = 0 (2) k = 1 k k = 1 k (1 + IRR) (1 + IRR) |
| --- | --- |
|  | (3) де А – величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна; В – величина ставки дисконту, при якій NPV негативна; а – величина позитивної NPV при величині ставки дисконту А; b – величина негативної NPV при величині ставки дисконту В. |

Для розрахунку внутрішньої норми дохідності інвестиційної програми доцільно використовувати функцію ВСД програмного комплексу EXEL за таким алгоритмом:

| Термін окупності проекту або дисконтований період окупності (DPP) визначає кількість років, за які дисконтований потік коштів (доходів) дорівнюватиме дисконтованому обсягу інвестиційних витрат в рамках інвестиційного проекту/програми. DPP розраховується як строк до моменту виконання наведеної рівності (4): |
| --- |
| Дисконтований період окупності (DPP) | DPP CFk DPP Ik Σ = Σ k = 1 k k = 1 k (4) (1 + r) (1 + r) де CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн..; r – ставка дисконтування; Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн..; k – порядковий номер року де k = 1,2,3…n. |
| Індекс прибутковості (РІ) свідчить про те, скільки (за період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми)) дисконтованих коштів (доходів) від впровадження інвестиційного проекту/програми припаде на одиницю дисконтованих інвестиційних витрат (5). |
| Індекс прибутковості (РІ) n CFk n Ik PI = Σ / Σ (5) k = 1 k k = 1 k (1 + r) (1 + r) де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках; CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн..; r – ставка дисконтування; Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн..; k – порядковий номер року, де k =1,2,3…,n. Коефіцієнт прибутковості (РІ) має перевищувати одиницю. |

Усі розрахунки зведені у таблицю Оцінки економічної ефективності інвестиційної програми.

Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми ЛКСП "Лисичанськводоканал"

| Роки | Інвестиційні витрати I | Річний ЕЕ CF | Ставка дисконтування | Чиста приведена вартість NPV | Дисконт. річний ЕЕ | Сумарний дисконт. річний ЕЕ | Дисконт. період окупності DPP |  | Внутрішня норма доходності IRR | Індекс прибутковості PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 462,60 | 319,810 | 17,500% | 393,699 |  |  |  | -462,60 |  |  |
| 1 |  |  |  | -121,520 | 272,179 | 272,179 | 1,45 | 319,81 | -31% | 0,691 |
| 2 |  |  |  | 110,121 | 231,641 | 503,820 | 1,52 | 319,81 | 25% | 1,280 |
| 3 |  |  |  | 307,263 | 197,142 | 700,962 | 1,44 | 319,81 | 48% | 1,780 |
| 4 |  |  |  | 475,043 | 167,780 | 868,742 | 1,17 | 319,81 | 58% | 2,207 |
| 5 |  |  |  | 617,835 | 142,792 | 1011,534 | 0,67 | 319,81 | 63% | 2,569 |
| 6 |  |  |  | 739,360 | 121,525 | 1133,058 | -0,08 | 319,81 | 66% | 2,878 |
| 7 |  |  |  | 842,785 | 103,425 | 1236,484 | -1,15 | 319,81 | 67% | 3,141 |
| 8 |  |  |  | 930,807 | 88,022 | 1324,505 |  | 319,81 | 68% | 3,364 |
| 9 |  |  |  | 1005,719 | 74,912 | 1399,417 |  | 319,81 | 69% | 3,555 |
| 10 |  |  |  | 1069,473 | 63,755 | 1463,172 |  | 319,81 | 69% | 3,716 |
| 11 |  |  |  | 1123,733 | 54,259 | 1517,432 |  | 319,81 | 69% | 3,854 |
| 12 |  |  |  | 1169,911 | 46,178 | 1563,610 |  | 319,81 | 69% | 3,972 |
| 13 |  |  |  | 1209,212 | 39,301 | 1602,911 |  | 319,81 | 69% | 4,071 |
| 14 |  |  |  | 1242,659 | 33,447 | 1636,358 |  | 319,81 | 69% | 4,156 |
| 15 |  |  |  | 1271,125 | 28,466 | 1664,824 |  | 319,81 | 69% | 4,229 |
| 16 |  |  |  | 1295,351 | 24,226 | 1689,050 |  | 319,81 | 69% | 4,290 |
| 17 |  |  |  | 1315,969 | 20,618 | 1709,668 |  | 319,81 | 69% | 4,343 |

Секретар міської ради 						Е.ЩЕГЛАКОВ

Заступник міського голови						А.ЯКИМЧУК