Додаток до пп. 5.1.1, 5.1.2

Методики приведення об'єму природного газа до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ ДЛЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

|  | Місце розміщення лічильників та відстань до вхідного штуцера | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лічильник розташований зовні приміщення на відстані від місця виходу газопроводу із землі до вхідного штуцера, яка дорівнює або менше ніж 1,0 м; або в разі розміщення лічильника в неопалювальному приміщенні | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,07 |
| 2 | Лічильник розташований зовні приміщення на відстані від місця виходу газопроводу із землі до вхідного штуцера, яка більше ніж 1,0 м | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,1 |
| 3 | Лічильник розташований в опалювальному приміщенні на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера, яка дорівнює або менше ніж 0,5 м | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1 | 1 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,06 |
| 4 | Лічильник розташований в опалювальному приміщенні на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера, яка більше ніж 0,5 м та дорівнює або менше ніж 1,5 м | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1 | 1 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,04 |
| 5 | Лічильник розташований в опалювальному приміщенні на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера, яка більше ніж 1,5 м, або в разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні, вхід газопроводу в яке виконано із опалюваного приміщення | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1 | 1 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| 6 | Лічильник має елементи температурної компенсації | 1,016 | 1,016 | 1,015 | 1,011 | 1,01 | 1,008 | 1,007 | 1,009 | 1,02 | 1,016 | 1,015 | 1,014 |