## Лист1
Назва розпорядника | Код ЄДРПОУ | Номер реєстрації | Дата реєстрації | Зміст питання | Результат розгляду
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 1 | 2021-01-04 | На прибудинковій території з колодязя з 23.12 тече вода.Заявку до Водоканалу надали, але питання залишається не вирішеним. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 2 | 2021-01-04 | На стовпах нової лінії освітлення по вул. Дібровка від пивзаводу до ж/д шляхів "Пролетарій" не горять 25 % лампочок. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 3 | 2021-01-11 | З листопада за вказаною адресою низький тиск води.У сусідів по вул.Ватутіна,б.69 (напроти будинку заявника) така ж ситуація. Прохання відновити подачу води нормальним тиском.Заявник звертається вдруге. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 4 | 2021-01-11 | Відсутнє водопостачання за вказаною адресою, в б.195,197 по вул. Московська, по вул. Ватутіна довгий час. Котел (газове опалення) ледве працює, немає підживлення води.Звертається вдруге. Пропозиції щодо розпломбування приладу обліку води та прочищення фільтру виконані, але результатів це не дало. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 5 | 2021-01-11 | Скарга на умови прийому аналізів в окремому приміщенні "Фармбіотест".Аналізи беруть всі підряд: і на COVID і загальні.Всі люди стоять на вулиці, в тому числі і літні, мерзнуть по годині і більше.Прохання перенести прийом аналізів в інше приміщення з нормальними умовами очікування. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 6 | 2021-01-11 | Заявник звертається вдруге щодо незадовільного опалення у квартирі, з попередньою відповіддю не згодна (зашлакованність радіаторів), кімнати, розташовані з боку двору, опалюються, а з боку вул.К.Маркса ні.Заявник після інсульту, 80 років,субсидія не покриває оплату за опалення (яке відсутнє у трьох кімнатах) | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 7 | 2021-01-11 | Скарга на обслуговування білбордів, розташованих по вул.Сосюри: перше відділення Нової пошти, біля зупинки "Автостанція"та біля заправки "Паралель". При заміні плакатів на нові старі обдирають, кидають на землю та не прибирають. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 8 | 2021-01-11 | Скарга на працівників ЖЕК № 1, які відмовили в отриманні довідки про фактичне місце проживання прописаних у квартирі (довідка для КАТП), хоча заздалегідь була домовленість за телефоном.Заявник вважає таке ставлення до людей неповажним. | Задоволено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 9 | 2021-01-11 | Скарга на бездіяльність працівників ЖЕК № 3 (диспетчера), які не прийняли ніяких заходів для відновлення електропостачання у кв.№ 79, де мешкає мати заявниці,колясочниця, 90 років. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 10 | 2021-01-14 | Біля дому заявника тече вода з ями, яка була розрита 2 дні тому (з якої причини заявник не знає). Прохання якнайшвидше усунути течію, бо вода затоплює всю вулицю. | Задоволено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 11 | 2021-01-14 | Відсутнє електропостачання з 9 години. ЖЕК № 3 та ЛЕО не надали ніяких пояснень та не вжили жодних заходів.Прохання як найшвидше відновити послугу. | Задоволено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 11 | 2021-01-14 | Не працює ліфт. | Задоволено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 11 | 2021-01-14 | Скарга на роботу ЖЕК № 3, які несвоєчасно виконують роботи за зверненнями громадян, а саме, скарга на відсутність опалення була подана у 2019 році, а виконана у 2020 (зі слів заявника) | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 12 | 2021-01-15 | Відключити центральне опалення за адресою: кв. Східний, 28/2. Заявниця не взмозі сплачувати за послуги теплопостачання. Договір реструктуризації укласти не може,бо важкі умови: 4000 грн.місяць + поточний платіж. (борг майже 80000 грн.). | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 13 | 2021-01-16 | Заявниця обурена станом тротуарів, що ведуть до центрального ринку, а також не посипано на площі біля ринку.Дуже слизько. | Задоволено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 14 | 2021-01-22 | Усунути порив на перехресті вулиць Первомайська та К.Маркса. Вода тече по вул. Круглова, затоплює двори вже біля 3-х місяців. До Водоканалу заявки надавали, але питання не вирішине. | Задоволено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 15 | 2021-01-25 | З 26 листопада холодні батареї в квартирі, зверталася 8 раз до ЖЕКу № 3, майстер обіцяла зробити, але питання досі не вирішене. | Задоволено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 16 | 2021-01-25 | Заявник неодноразово звертався щодо посипання дороги по вул.Дібровка протиожеледними засобами під час ожеледиці.Транспорт (маршрутка, швидка, грузова з вугіллям) відмовляються їхати через слизькі дороги. | Задоволено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 16 | 2021-01-25 | Усунути порив центрального водогону по вул.Дібровка біля б.17.Вода тече та замерзає. З цієї причини транспорт (107 маршрут) не може заїхати до Дібровки. | Задоволено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 17 | 2021-01-26 | Питання відлову бродячих собак.Зграя в кількості 10 особин протягом тижня мешкає в районі будинку заявника. Діти бояться йти до школи, дорослі до роботи. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 18 | 2021-01-29 | Питання ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища по вул.Мічуріна в районі буд.37 (район занедбаного клубу і колишнього гуртожитку заводу "Пролетарій"). | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 19 | 2021-01-29 | Скарга на підвищення тарифів на світло, воду, а особливо тепло.Заявник звертається щодо сплати за теплопостачання в квартирі сина в листопаді 1400 грн, в грудні близько 2000 грн. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 20 | 2021-02-02 | ЖЕК № 3 почав ремонт під'їзду № 1, а потім призупинили роботи,повідомили, що потрібно збирати кошти на краску.Мешканка кв.29 (яка працює в ЖЕКу) збирала гроші з мешканців з кожного різні суми.Надати пояснення щодо законності дій ЖЕКу. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 21 | 2021-02-04 | 02.02.21 по дорозі до відділення Тепломережі (розташоване у кв. Центральний) на заявника напала зграя безпритульних собак, порвали одяг, але вона зуміла " відбитись".Прийняти заходи щодо вилову безпритульних собак, яких дуже багато на мікрорайонах ГТВ. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 22 | 2021-02-04 | Заявник не згоден з тарифами по теплопостачанню.Просить надати розрахунок і обгрунтування підвищення тарифу, показання теплового лічильника (встановленого в будинку).Субсидію на тепло дають в сумі 800 грн.,а нараховують 2.800 грн.Заявнику не вистачає пенсії щоб сплатити послугу. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 23 | 2021-02-05 | Постійно забивається каналізація в підвалі і всі нечистоти надходять в квартиру заявника.Викликає слюсаря з ЖЕКу № 5, який в грубій формі звинувачує її в засміченні.Прохання прочистити каналізацію у підвалі. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 24 | 2021-02-05 | Другий день на мікрорайонах заводу ГТВ відсутнє газопостачання. Заявник скаржиться на відсутність оголошень і повідомлень мешканцям.Не всі мешканці, особливо похилого віку, знають про цю проблему, що тягне за собою небезпеку для життя. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 25 | 2021-02-05 | У під'їзді відключили ліфт за борги мешканців по квартплаті. Заявник вважає ці дії неправомірними по відношенню до законослухняних платників.Заявник живе на 9-му поверсі, їй 77 років, вона не може ходити пішки. | Задоволено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 26 | 2021-02-08 | ЖЕК № 5 почав роботи по ремонту під'їзду ще в грудні.В даний час ремонт не виконаний, припинений з невідомої причини. В ЖЕК заявник додзвонитися не може. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 27 | 2021-02-09 | Внаслідок поривів за вказаними адресами утворився лід, водій 107 маршруту Лисичанськ - Дібровка відмовляється їхати.Прохання терміново зробити підсипку дороги по вул. Дібровка протиожеледними засобами, особливо на підйомі. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 27 | 2021-02-09 | Усунути пориви на центральних водогонах за адресами: вул.Курганна б.69 та вул.Соняшникова б.24. | Задоволено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 28 | 2021-02-11 | Незадовільне опалення з початку опалювального сезону.У квартирі 14 град, батареї з боку двору ледь теплі. Перед початком опалювального періоду батареї промивалися.Мешканці наполягають в проведенні налагодження системи опалення і на перерахунку оплати. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 29 | 2021-02-11 | Незадовільне опалення з початку опалювального сезону.Батареї з боку двору ледь теплі, температура у квартирі 13 град, не працює обратка.Неодноразові звернення до ЖЕКу № 3 не дали позитивних результатів. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 30 | 2021-02-18 | Усунути течію гарячої води з системи теплопостачання (вода зеленого кольору) в торці будинку біля 1-го під'їзду. Вода по жолобу теплотраси біжить під будинок і затоплює територію. | Задоволено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 31 | 2021-02-18 | В результаті пориву системи теплопостачання в квартирі була демонтована батарея ЖЕКом та поставлена перемичка, складений акт.Заявниця звернулася до Тепломережі для перерахунку оплати, де їй було відмовлено. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 31 | 2021-02-18 | Чому Тепломережа не надсилає квитанції про сплату з зазначенням площі та розміру платежу (лічильник в будинку відсутній) | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 32 | 2021-02-26 | Протягом 2 тижнів не ведеться прибирання під'їзду.Звертався до ЖЕК №5, але заходів не вжито.Просить вжити заходів та регулярно проводити прибирання під'їзду. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 33 | 2021-03-03 | Освітлення території біля електропідстанції во вул.Осипенка,б.26.По вулиці замінили лампочки,а біля підстанції ні. | На розгляді
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 34 | 2021-03-03 | Усунути течію каналізації на розі вул.Північна, б.83. Каналізація тече вже до лікарняного містечка тривалий час (пів року). Заявник наполягає терміново приняти заходи до усунення течії. | На розгляді
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 35 | 2021-03-04 | У вересні 20 року було сплачено за водопостачання у сумі 524.02 грн. на ПП "Партнер".Тепер цю сумму ставлять як заборгованість.Через цей борг їй можуть не нарахувати субсидію. Просить скасувати борг 524.02 грн. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 36 | 2021-03-09 | Заявник просить засипати дорогу шлаком або відходами, які залишились після ремонту доріг по вул.Рокосовського.Швидка допомога не може доїхати за викликом. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 37 | 2021-03-11 | Усунути пориви на центральних водогонах за адресами: вул. Дібровка, б.31 та вул.Соняшникова б.24 | На розгляді
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 38 | 2021-03-12 | Відлов бродячих собак на мікрорайонах заводу ГТВ: біля старого ринку, приміщення дільниці Тепломережі та в інших місцях. | Роз'яснено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 39 | 2021-03-16 | Не працює вимикач в ванній кімнаті.В ЖЕКу № 3 відмовили відремонтувати.Заявник літня людина (83 роки) не може виконати зазначену роботу, готова оплатити. | Задоволено
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 40 | 2021-03-18 | Ямковий ремонт дороги по вул. Дібровка. Заявник звертається з цього питання три роки. | На розгляді
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 41 | 2021-03-19 | Відсутня вода в 12-ти будинках по вулиці (134,136,138,149,151,155,157,159,161,163,165,167) з лютого місяца. При зверненні до Водоканалу була встановлена причина - забита труба. Мешканцям було запропановано провести заміну трубопроводу за свої кошти, або чекати довго у черзі. | На розгляді
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 42 | 2021-03-24 | Усунути течію каналізації на прибудинковій території. Біля 2-го під'їзду забитий колодязь.До Водоканалу мешканці не можуть додзвонитися. | На розгляді
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ Луганської області | 43745697 | 43 | 2021-03-26 | Скарга на бездіяльність щодо відлову бродячих собак. 25.03.2021 у районі міської поліції та магазину "Октал"собака покусала сина 16 років двічі.Дитина знаходиться зараз у лікарні на щепленні.Заявник наполягає на дієвих заходах щодо відлову бродячих собак. | На розгляді