УКРАЇНА

ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

20.08.2021                                      м. Лисичанськ				   № 922

Про затвердження Програми децентралізації

системи теплопостачання міста Лисичанськ

на 2021-2024 роки

З метою підвищення ефективності та надійності роботи КП «Лисичанськ-тепломережа» з одночасним зниженням нераціональних витрат, керуючись пунктом 10 частини першої статті 4 та пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

зобов’язую:

1.  Затвердити Програму децентралізації системи теплопостачання міста Лисичанськ на 2021-2024 роки, що додається.

2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

Керівник Лисичанської міської

військово-цивільної адміністрації 			         Олександр ЗАЇКА

ПРОГРАМА

децентралізації системи теплопостачання

міста Лисичанськ

на 2021-2024 роки

м.Лисичанськ

Паспорт Програми

| 1 | Назва програми | Програма децентралізації системи теплопостачання міста Лисичанськ на 2021-2024 роки |
| --- | --- | --- |
| 2 | Підстава для розроблення | Конституція України, Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», «Про енерго-збереження», «Про військово-цивільні адміністрації», інші нормативно-правові акти, Схема теплопостачання м.Лисичанська до 2030 року. |
| 3 | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації, Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області |
| 4 | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області |
| 5 | Співрозробники Програми | КП«Лисичанськтепломережа», Управління соціально-го захисту населення Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області |
| 6 | Відповідальні за виконання програмних заходів | Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністра-ції Сєвєродонецького району Луганської області, КП«Лисичанськтепломережа», УСЗН Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродо-нецького району Луганської області |
| 7 | Мета Програми | Забезпечення об’єктів соціальної сфери міста та соціально вразливих верств населення м. Лисичанська індивідуальними/автономними джере-лами опалення в осінньо-зимовий період в умовах припинення централізованого теплопостачання міста. |
| 8 | Термін реалізації Програми | 2021–2024 роки |
| 9 | Етапи виконання | Програма виконується поетапно у відповідності до наявного фінансування |
| 10 | Основні джерела фінансування заходів Програми | Кошти державного бюджету, обласного бюджету, місцевого бюджету, інвестиційні кошти, кошти населення та інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |

1. Опис проблем, які обумовили появу Програми

Однією з основних проблем централізованого теплопостачання міста є  критичний фінансовий стан КП «Лисичанськтепломережа», відсутність можливості здійснити повний розрахунок за спожитий природний газ.  Кредиторська заборгованість підприємства станом на 01.01.2021 року  за природний газ (в т.ч. штрафні санкції і транспортування газу) складає 581847 тис. грн. Збиток підприємства від виробництва, транспортування та постачання теплової енергії станом на 01.01.2021 року складає 474112,0 тис. грн. Через постійний брак коштів КП «Лисичанськтепломережа» не в змозі виконувати необхідні роботи з ремонту теплових мереж, котельного обладнання.

Через велику вартість послуг населення міста активно звертається до військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ з заявами щодо переходу на індивідуальне опалення власних квартир в житлових будинках. Кількість абонентів споживачів централізованого теплопостачання серед населення міста суттєво зменшився за період діяльності підприємства з 28306 особистих рахунків в 2005 році до 13413 особових рахунків станом на 01.01.2021 року.	Некероване відключення споживачів від централізованої системи теплопостачання та перехід на індивідуальне (поквартирне) опалення призвело  до «розбалансування» теплових мереж та внутрішньобудинкових систем теплопостачання, що в свою чергу призводить до значних втрат паливно-енергетичних ресурсів та збитків, особливо в нинішніх умовах зростання цін на енергоносії. В результаті  зменшення кількості споживачів теплової енергії,  зростання витрат на виробництво і транспортування теплової енергії через зношеність теплових мереж та газових котлів на котельних, підвищення вартості природного газу, електроенергії, води, палива, матеріалів - тариф на централізоване теплопостачання досяг позначки 1890,82 грн. за 1 Гкал. і буде зростати і далі. Такий рівень тарифів є «не підйомним» для більшості мешканців міста. Це призвело до хронічних неплатежів населення. Станом на 01.01.2021 року населення міста заборгувало КП «Лисичанськтепломережа» 219278,7 тис. грн.

Неплатежі населення, багаторічне застосування тарифу нижче фактичної собівартості послуг, понаднормові втрати (26,7% при нормі 13%) призвели до неспроможності комунального підприємства вести ефективну господарську діяльність.

З кожним роком потреба в бюджетній підтримці підприємства зростає, але така підтримка не вирішує суттєво проблеми ефективного забезпечення теплом міста. На сьогодні міський бюджет не має  можливостей постійного надання підтримки підприємству, тому постає питання щодо  децентралізації системи теплопостачання міста в цілому та відключення від мереж централізованого теплопостачання окремих житлових будинків, які мають багатотисячні борги за теплопостачання без перспективи погашення.

2.Нормативно-правова база розроблення Програми

Програма ґрунтується на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    «Про теплопостачання»,  «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про житлово-комунальні послуги», «Про військово-цивільні адміністрації», Бюджетного, Господарського та Цивільного кодексів України, Схеми теплопостачання м.Лисичанська до 2030 року.

3. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення

виконання завдань Програми

Нормативно-правове забезпечення виконання завдань Програми передбачає запровадження системного підходу до правового регулювання у сфері  виробництва теплової енергії автономними/індивідуальними джерелами теплопостачання.

4. Характеристика існуючої системи теплопостачання

Система теплопостачання міста є помірно централізованою. Від системи централізованого теплопостачання забезпечується лише опалювальне наванта-ження, навантаження гарячого водопостачання та вентиляції відсутнє.
	Система централізованого теплопостачання закрита, двотрубна. Теплоносій – вода. Розрахунковий температурний графік теплопостачання 95/70°С. Однак через розбалансованість гідравлічного режиму в абонентських системах опалення та теплових мережах повністю графік не витримується.
	Централізоване теплопостачання міста забезпечується від 25-ти котелень, які працюють на природному газі та твердому паливі (одна котельня на пелетах).

Територіально котельні розташовано по всій території міста в районах розміщення багатоквартирних будинків та об’єктів бюджетної сфери. Мережі окремих котелень є відокремленими і не сполучені між собою.

Загальна протяжність теплових мереж міста складає 59,8225 км у дво-трубному обчисленні, в тому числі підземного прокладання 48,5845 км та наземного прокладання  11,238 км. Аварійних та зношених теплових мереж на-лічується 3,244 км що становить 5,4% від загальної довжини теплових мереж.

Загальна встановлена потужність джерел теплопостачання складає 236,6 Гкал/год.

Ступінь завантаження котелень в середньому становить 30,4%.

Загальне приєднане теплове навантаження котелень становить 71,942 Гкал/год., за приєднаним навантаженням котельні мають показники від 0,083 до 28,8 Гкал/год.

Котельні обладнано 63 котлами потужністю від 0,08 Гкал/год до 50,0 Гкал/год, які введено в експлуатацію в період 1964-2020 років. Всі котельні обладнано приладами обліку виробництва теплової енергії, споживання при-родного газу, електричної енергії та води.

5. Основні завдання, мета та принципи Програми

Основні завдання Програми:

1. Забезпечення раціонального використання енергоресурсів та сталого теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери і житла громадян.

2. Визначення типу автономного опалення, визначення джерел фінансування та виконання робіт з переведення на автономне опалення об’єктів соціальної сфери.

3. Розробка та затвердження Порядку переведення квартир соціально вразливих верств населення м. Лисичанська на індивідуальне опалення та забезпечення їх приладами індивідуального опалення.

Метою Програми є:

1. Забезпечення необхідного теплового режиму на об’єктах соціальної сфери міста та в квартирах мешканців міста шляхом встановлення інди-відуальних/автономних  джерел теплопостачання.

2. Підвищення ефективності управління та зменшення обсягів споживання енергоресурсів (природного газу, електроенергії, води) шляхом відключення від системи централізованого теплопостачання житлових будинків міста.

3. Запобігання розморожування комунікацій житлових будинків шляхом утеплення підвалів, покращення технічного стану житлових будинків через уникнення поривів внутрішньобудинкових теплових мереж, забезпечення надійності роботи внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж.

4. Зменшення навантаження на міський бюджет в частині фінансової підтримки КП «Лисичанськтепломережа».

Програма базується  на таких основних принципах:

1. Дотримання державних соціальних стандартів(норм і нормативів) у сфері теплозабезпечення  із застосуванням  автономних/індивідуальних  джерел теплопостачання.

2. Забезпечення ефективного використання людських, грошових та матеріальних ресурсів.

3. Застосування науково-технічних досягнень, зокрема в енерго- та ресурсозбереженні.

6. Основні напрямки реалізації Програми

Основними напрямками реалізації програми є :

- Переведення  на автономне опалення об’єктів соціальної інфра-структури.

- Надання можливості громадянам, які проживають у багато-квартирному житловому фонді, встановити індивідуальне опалення.

- Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення м. Лисичанська.

- Проведення заходів з утеплення будинків, будівель, підвальних приміщень та внутрішньобудинкових інженерних мереж.

- Аналіз існуючої системи газопостачання міста, проведення гідравлічних розрахунків газових мереж м. Лисичанська, та у разі необхідності виконання капітального ремонту чи реконструкції газових мереж.

7.	Етапи виконання програми та

орієнтовна вартість виконання заходів

І ЕТАП

  - Відключення 37 житлових будинків від мереж централізованого тепло-постачання (додаток 1);

  - Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення м. Лисичанськ, які проживають у зазначених житлових будинках.

Орієнтовна кількість таких квартир – 126 од.;

Середня розрахункова вартість забезпечення індивідуальною системою     опалення 25,0 тис.грн;

Вартість виконання:  3150,0 тис.грн;

Джерело фінансування: місцевий бюджет.

  - Проведення гідравлічних розрахунків пропускної здатності мереж газопо-стачання  житлових будинків, приєднаних до мережі централізованого теплопостачання.

Орієнтовна вартість виконання 500,0 тис.грн;

Джерело фінансування: місцевий бюджет.

Термін виконання І етапу: 2021 рік.

Орієнтовна вартість виконання заходів : 3650,0 тис.грн.

ІІ ЕТАП

2.1 Закриття котельні ГТВ з будівництвом БМК в існуючих теплових пунктах:

2.1.1 Бойлерна -1 — І мкр.

Забезпечення теплопостачання об’єктів:

Спорткорпус “ДЮСШ”, нафтохімічний технікум.

Орієнтовна вартість 5200 тис.грн.

2.1.2 Бойлерна-2 — І мкр.

Забезпечення теплопостачання об’єктів:

ВПУ № 94,  ЗОШ №27.

Орієнтовна вартість 6700 тис.грн.

2.1.3 Бойлерна — ІІ мкр.

Забезпечення теплопостачання об’єктів:

ЗОШ № 12, ГКДЦ.

Орієнтовна вартість 6500 тис.грн.

2.1.4 ЦТП -2 — ІІІ мкр.

Забезпечення теплопостачання об’єктів:

д/с «Іскорка», д/с «Світлячок», ЗОШ №30.

Орієнтовна вартість 6500 тис.грн.

2.1.5 ТРП — ІV мкр.

Забезпечення теплопостачання об’єктів:

ЗОШ №13,  д/с «Чайка».

Орієнтовна вартість 7000 тис.грн.

2.1.6 КЕТБ кв. Молодіжний

Забезпечення теплопостачання об’єктів:

Гуртожиток медучилища, будівельний ліцей.

Орієнтовна вартість 6000 тис.грн.

2.1.7 Забезпечення теплопостачання об’єктів:

Вбудовані бібліотеки – 2 од.

Орієнтована вартість 600 тис.грн.

2.1.8	Когенерація  6000 тис.грн.

Орієнтовна загальна вартість виконання заходів : 44500 тис.грн.

Джерело фінансування: обласний бюджет.

2.2 Відключення 107 житлових будинків  від мереж централізованого теплопо-стачання (додаток 2).

Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення м. Лисичанська, які проживають у зазначених житлових будинках.

Орієнтовна кількість таких квартир – 1854 од.;

Середня розрахункова вартість забезпечення індивідуальною системою    опалення 25,0 тис.грн;

Вартість виконання: 46350 тис.грн;

Джерело фінансування: обласний бюджет.

Орієнтовна загальна вартість виконання заходів ІІ етапу: 90850 тис.грн.

Джерело фінансування: обласний бюджет.

Термін виконання: 2022 рік.

ІІІ ЕТАП

3.1 Закриття центральної котельні  по вул. К. Маркса.

3.2 Будівництво окремо розташованих БМК для бюджетних установ:

Лікарня Тітова							7500 тис.грн.

Поліклініка							7000 тис.грн.

Ліцей								5000 тис.грн.

Гірничий технікум						9000 тис.грн.

Музична школа							1500 тис.грн.

д/с «Бірюза»							1500 тис.грн.

д/с «Росинка»							1500 тис.грн.

д/с «Улыбка»							1500 тис.грн.

ЗОШ №14								7000 тис.грн.

ЗОШ №8								5000 тис.грн.

-СЮТ								1500 тис.грн.

-Спортзал						                    4000 тис.грн.

-Швидка допомога						2500 тис.грн.

-Прикордонний загін						5500 тис.грн.

-Нафтохімічний технікум					3000 тис.грн.

-РАГС								1500 тис.грн.

3.3 Когенерація							10000 тис.грн.

3.4 Перекладка теплових мереж				10000 тис.грн.

3.5 Забезпечення теплопостачання вбудованих

приміщень - 5од.	 						1500 тис.грн.

(Музей, 2 бібліотеки,  художня школа,  дільничий пункт)

Орієнтовна загальна вартість: 86000 тис.грн.

3.6 Відключення 106 житлових будинків  від мереж централізованого теплопо-стачання (додаток 3).

Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення м. Лисичанська, які проживають у зазначених житлових будинках.

Орієнтовна кількість таких квартир – 1872 од.;

Середня розрахункова вартість забезпечення індивідуальною системою    опалення 25,0 тис.грн;

Вартість виконання: 46800 тис.грн.

Орієнтовна загальна вартість виконання заходів ІІІ етапу: 132800 тис.грн.

Термін виконання: 2023 рік.

Джерело фінансування: обласний бюджет.

ІV ЕТАП

Загальна кількість житлових будинків, які підлягають відключенню від мереж централізованого теплопостачання – 87 од. (додаток 4).

4.1 Закриття котельні 41 мкр.

Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення 125 од., вартість 3125 тис.грн.

4.2 Закриття котельні Червоногвардійська.

Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення 89 од., вартість 2225 тис.грн.

4.3 Закриття БМК Кірова Гора.

Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення 141 од., вартість 3525 тис.грн.

4.4 Реконструкція БМК Леніна:

заміна котлів меншої потужності (2 котла х 850 кВт) з когенерацією — 4800 тис.грн.

Об’єкти теплопостачання: ПК культури, д/с «Теремок», поліція.

Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразли-вих верств населення 195 од., вартість 4875 тис.грн.

4.5 БМК СШ №18, відключення житлових будинків

Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення 13 од., вартість 325 тис.грн.

4.6 Закриття котельні Ворошилова та встановлення БМК ( з когенерацією) — 5000 тис.грн.

Об’єкт теплопостачання:  Центр по внешкільній роботі зі школярами та молоддю.

Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення 41 од., вартість 1025 тис.грн.

4.7 Закриття котельні Крупська та встановлення БМК з когенерацією та мережами — 7000 млн.грн.

Об’єкт теплопостачання: ПК «Діаманд».

4.8 Закриття котельні «Нафтохімік»:

Будівництво топочної на адміністративну будівлю по вул. Сєвєродонецька, 62 — 2000 тис.грн.

Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення 8 од., вартість 200 тис.грн.

4.9 Котельня «Педколедж»: відключення житлових будинків.

Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення 10 од., вартість 250 тис.грн.

4.10 Реконструкція котельні Свердлова:

встановлення 2-х котлів потужністю 440 кВт з повним переоснащенням і когенерацією — 4800 тис.грн.

Об’єкт теплопостачання: Податкова.

Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення 5 од., вартість 125 тис.грн.

4.11 Реконструкція котельні УТОС:

встановлення 2-х котлів потужністю 440 кВт з повним переоснащенням і когенерацією — 4800 тис.грн.

Об’єкти теплопостачання: Медучилище, ЗОШ №3.

Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення 10 од., вартість 250 тис.грн.

4.12 Закриття котельні Скляний-1.

Встановлення БМК з когенерацією — 3300 тис.грн.

Об’єкт теплопостачання: ПК Сосюри.

Встановлення БМК з когенерацією — 4800 тис.грн.

Об’єкт теплопостачання: Д/с “Скворушка”.

Встановлення БМК з когенерацією — 1000 тис.грн.

Об’єкт теплопостачання: Поліклініка.

Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення 195 од., вартість 4875 тис.грн.

4.13 Закриття котельні Скляний-2.

Встановлення БМК з когенерацією — 4800 тис.грн.

Об’єкт теплопостачання: СШ №4.

Встановлення БМК з когенерацією — 1000 тис.грн.

Об’єкт теплопостачання: Спортзал.

Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення 246 од., вартість 6150 тис.грн.

4.14 Закриття котельні Привілля-1.

Встановлення БМК з когенерацією — 2000 тис.грн.

Об’єкт теплопостачання: ДШМ.

Встановлення БМК з когенерацією — 5,0 млн.грн.

Об’єкт теплопостачання: СШ №7.

Встановлення БМК з когенерацією — 4,8 млн.грн.

Об’єкт теплопостачання: Д/с «Калинушка».

Орієнтовна загальна вартість виконання заходів ІV етапу: 82050  тис.грн.

Термін виконання: 2024 рік.

Джерело фінансування: обласний бюджет.

Орієнтовна загальна вартість виконання заходів І-ІV етапу: 309350 тис.грн.

Фінансування (пропонуєме):

-місцевий бюджет- 3650,0 тис.грн.;

-обласний бюджет – 305700 тис.грн.

При розрахунку вартості модернізації прийнято наступні вартості та припущення:

-вартість обладнання - за цінами виробників теплотехнічного обладнання (котлів та блочно-транспортабельних котелень);

вартість будівництва нових котелень – за ціною блочно-модульних котелень аналогічної потужності.

8. Фінансове  забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок державного, обласного та  міського бюджетів, коштів інвесторів, власних коштів населення та інших джерел, не заборонених законодавством.

9. Управління та контроль за виконанням Програми

9.1 Кількісні показники виконання заходів Програми напряму залежні від обсягів фінансування.

Виконання заходів  етапів Програми можливо лише при наявності затвердженого фінансування. У разі відсутності фінансування виконання заходів зазначених етапів відтерміновується до моменту отримання фінінсування.

9.2 Координація розробки і реалізації заходів згідно з напрямками Програми здійснюється виконавчими органами Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації.

10. Очікувані результати виконання Програми

1. Створення сучасної системи теплозабезпечення в місті.

Забезпечення ефективної роботи КП «Лисичанськтепломережа».

2. Зменшення обсягів споживання енергоносіїв.

3. Соціально вразливі верстви населення м. Лисичанська, яким безкоштовно будуть встановлені прилади індивідуального опалення, заощадять кошти сімейних бюджетів через зменшення витрат на комунальні послуги отримавши можливість самостійно регулювати рівень споживання енергоносіїв виходячи з існуючих погодних умов.

Начальник управління житлово-

комунального господарства Лисичанської

міської ВЦА							        Віталій САХАНЬ