## Лист1
| ПЕРЕЛІК ЕНЕРГОЕФЕКТВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В М. ЛИСИЧАНСЬК У 2011 - 2015 РОКАХ | [14 empty] | Додаток до рішення сессії Лисичанської міської ради № 16/224 від 23.06.2011р.
Найменування енергозберігаючого заходу | Організація (підприємство), де впроваджується захід | Обсяги впровадження по роках (етапах) в одиницях виміру. Обсяги фінансування, млн грн | [6 empty] | Економія енергетичних ресурсів від впровадження заходів: (1) – всього, тис. т у.п., в тому числі: (2) – вугілля, тис. т, (3) – нафта та нафтопродукти, тис. т, (4) - природний газ, млн м3, (5) – теплоенергія, тис. Гкал, (6) – електроенергія, млн кВт год. | [6 empty] | Джерело фінансування
|  | Одиниця виміру | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011-2015 | Ознака | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011-2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Лисичанскводоканал
Заміна насосних агрегатів № № 2, 3 типу 10НМК-2 (N=630 кВт, n= 1500 об/хв.) на тип ЦН-1000-180-3 (N=630 кВт, n=1500 об/хв.) | КСП "Лисичанськ-водоканал", ВНС "Білогорівська" | млн грн | 2011: 1; 2012: 1; 2011-2015: 2 | 1 | 0.095823 | 0.095823 |  |  |  | 0.19165 | 1
|  |  | 2011: 0.3; 2012: 0.3; 2011-2015: 0.6 | 6 | 0.273 | 0.273 |  |  |  | 0.546 | 4
5
заг.
Заміна насосного агрегата № 1 типу Д500-63 (N=160 кВт, n=1500 об/хв.) на тип Д200-90 (N=90 кВт, n= 3000 об/хв.) | КСП "Лисичанськ-водоканал", ВНС "Лисичанська" | од. | [6 empty] | 1 |  |  | 0.013829 |  |  | 0.013829 | 1 | bar: 2013; 2011-2015
|  | млн грн | 2013: 0.2; 2011-2015: 0.2 | 6 |  |  | 0.0394 |  |  | 0.0394 | 4
5
заг.
Заміна насосних агрегатів № № 1, 2 типу 12НДС (N= 315 кВт, n=1500 об/хв.) на тип Д800-56 (N= 166 кВт, n=1450 об/хв.) | КСП "Лисичанськводоканал", ВНС "Борівська" | од. | 2013: 1; 2014: 1; 2011-2015: 2 | 1 |  |  | 0.029484 | 0.029484 |  | 0.058968 | 1
|  | млн грн | 2013: 0.3; 2014: 0.3; 2011-2015: 0.6 | 6 |  |  | 0.084 | 0.084 |  | 0.168 | 4
5
заг.
Заміна зношених водопровідних мереж із заміною запірно-регулюючої арматури | КСП "Лисичанськводоканал", міста Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля | км | 10 | 10 | 10 | 10 | 19.15 | 59.15 | 1 | 0.30158 | 0.30158 | 0.30158 | 0.30158 | 0.5775 | 1.7838 | 1
|  | млн грн | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.8 | 14.8 | 6 | 0.8592 | 0.8592 | 0.8592 | 0.8592 | 1.6453 | 5.0821 | 4
5
заг.
Запровадження автоматизованої системи управління в роботі каналізаційних насосних станцій | КСП “Лисичанськводоканал", у південній частині м. Лисичанська | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.045981 | 0.045981 | 0.045981 | 0.045981 | 0.045981 | 0.2299 | 1
|  | млн грн | 0.403 | 0.403 | 0.403 | 0.403 | 0.403 | 2.015 | 6 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.655 | 4
5
заг.
Будівництво ЛЕП-6 кВ від П/С-110/6 кВ “ВАТ “Лисичанська сода" до ВНС I підйому “Лісова Дача" | КСП “Лисичанськводоканал" | км | 2011: 5.3; 2011-2015: 5.3 | 1 | 0.29259 |  |  |  |  | 0.29259 | 1
|  | млн грн | 2011: 1.6; 2011-2015: 1.6 | 6 | 0.8336 |  |  |  |  | 0.8336 | 4
5
заг.
Установка на ВНС "Білогорівська" пристрою компенсації на напругу 10 кВ | КСП "Лисичанськводоканал" | од. |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |  |  | 0.0093717 | 0.0093717 | 0.0093717 | 0.028115 | 1
|  | млн грн |  |  | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0255 | 6 |  |  | 0.0267 | 0.0267 | 0.0267 | 0.0801 | 4
5
заг.
Установка турбогенераторів потужністю N=17 кВт замість N=110 кВт на МОС № 3, м. Привілля | КСП "Лисичанськводоканал" | од. |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 |  | 0.022201 | 0.022201 | 0.022201 |  | 0.066602 | 1
|  | млн грн |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.45 | 6 |  | 0.06325 | 0.06325 | 0.06325 |  | 0.18975 | 4
5
заг.
Заміна насосного агрегата АСМ 100-50 на ВР 16В | КСП "Лисичанськводоканал", ВНС "Привільська" | од. | [6 empty] | 1 |  |  | 0.044507 |  |  | 0.044507 | 1 | bar: 2013; 2011-2015
|  | млн грн | 2013: 0.1; 2011-2015: 0.1 | 6 |  |  | 0.1268 |  |  | 0.1268 | 4
5
заг.
Установка перетворювача частоти струму | КСП "Лисичанськводоканал", ВНС "Новодружеська" | од. | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.024149 |  | 0.024149 | 1 | bar: 2014; 2011-2015
|  | млн грн | 2014: 0.03; 2011-2015: 0.03 | 6 |  |  |  | 0.0688 |  | 0.0688 | 4
5
заг.
Заміна насосного обладнання на каналізаційних насосних станціях (КНС) | КСП "Лисичанськ-водоканал" | од. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0.001404 | 0.001404 | 0.001404 | 0.001404 | 0.002106 | 0.007722 | 1
|  | млн грн | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.045 | 0.165 | 6 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.022 | 4
5
заг.
Отдел образования
Установка модульної котельні, СШ № 7, м. Привілля | Лисичанський міський відділ освіти | од. | [6 empty] | 1 | 0.22272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22272 | 4 | bar: 2011; 2011-2015
|  | млн грн | 2011: 0.82; 2011-2015: 0.82 | 4 | 0.192 |  |  |  |  | 0.192 | 5
6
заг.
Установка модульної котельні, дитсадок "Струмок" | Лисичанський міський відділ освіти | од. | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0.1566 | 0 | 0 | 0.1566 | 4 | bar: 2011; 2011-2015
|  | млн грн | 2011: 1.73; 2011-2015: 1.73 | 4 |  |  | 0.135 |  |  | 0.135 | 5
6
заг.
Установка модульної котельні в НСШ № 24 | Лисичанський міський відділ освіти | од. | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1566 | 0 | 0.1566 | 4 | bar: 2014; 2011-2015
|  | млн грн | 2014: 0.64; 2011-2015: 0.64 | 4 |  |  |  | 0.135 |  | 0.135 | 5
6
заг.
Установка модульної котельні в НСШ № 9 | Лисичанський міський відділ освіти | од. | [6 empty] | 1 | 0 | 0.022272 | 0 | 0 | 0 | 0.022272 | 4 | bar: 2012; 2011-2015
|  | млн грн | 2012: 0.97; 2011-2015: 0.97 | 4 |  | 0.0192 |  |  |  | 0.0192 | 5
6
заг.
Установка модульної котельні в НСШ № 18 | Лисичанський міський відділ освіти | од. | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038048 | 0.038048 | 4 | bar: 2011; 2011-2015
|  | млн грн | 2011: 1.35; 2011-2015: 1.35 | 4 |  |  |  |  | 0.0328 | 0.0328 | 5
6
заг.
Заміна малоефективних котлів потужністю до 1 МВт | КП “Лисичанськтепломережа” | шт. | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 46 | 4 | 0.12 | 0.191 | 0.235 | 0.189 | 0.115 | 0.85 | 4 - 50%
|  | млн.грн. | 0.0072 | 0.005 | 0.0105 | 0.0145 | 0.0145 | 0.05177 | [7 empty] | 7 - 20%
|  |  | 0.00288 | 0.002 | 0.0042 | 0.0058 | 0.0058 | 0.02068 | [7 empty] | 6 – 20%
|  |  | 0.00288 | 0.002 | 0.0042 | 0.0058 | 0.0058 | 0.02068 | [7 empty] | 1 - 10%
|  |  | 0.00144 | 0.001 | 0.0021 | 0.0029 | 0.0029 | 0.01034
Впровадження струменевонишової технології на котельнях Червоногвардійській та Ворошилова | КП “Лисичанськтепломережа” | шт. | 3 | 8 | - | - | - | 11 | 4 | 0.023 | 0.06 | - | - | - | 0.083 | 4 - 50%
|  | млн.грн. | 2011: 0.045; 2012: 0.12; 2011-2015: 0.165 | [7 empty] | 7 - 20%
|  |  | 2011: 0.018; 2012: 0.048; 2011-2015: 0.065 | [7 empty] | 6 – 20%
|  |  | 2011: 0.018; 2012: 0.048; 2011-2015: 0.065 | [7 empty] | 1 - 10%
|  |  | 0.009 | 0.024 |  |  |  | 0.033
Заміна теплотрасс на труби з пінополіуретановою ізоляцією | КП “Лисичанськтепломережа” | км (в 2-х труб) | 0.908 | 0.36 | 0.861 | 3.083 | 39.482 | 44.694 | 4 | 0.0066 | 0.1 | 0.113 | 0.15 | 3.5 | 3.8696 | 4 – 50%
|  | млн.грн. | 0.00425 | 0.00165 | 0.0043 | 0.0185 | 0.311 | 0.6794 | [7 empty] | 7 – 25%
|  |  | 0.00213 | 0.00083 | 0.00215 | 0.00925 | 0.1555 | [8 empty] | 6 – 25 %
|  |  | 0.00212 | 0.00082 | 0.00215 | 0.00925 | 0.1555
Заміна насосних | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. | 2011: 1; 2012: 1; 2011-2015: 2 | 6 | 0.273 | 0.273 |  |  |  | 0.546 | 4 – 50%
агрегатів № 2 та № 3 10НМК-2 (N=630 кВт, n= 1500 об/мин) на ЦН-1000-180-3 (N=630 кВт, n= 1500 об/мин) (ВНС “Білогорівська) |  | млн..грн | 2011: 0.3; 2012: 0.3; 2011-2015: 0.6 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Заміна насосного агрегата № 1 Д500-63 (N=160 кВт, n=1500 об/ мин) на Д200-90 (N=90 кВт, n= 3000 об/мин) (ВНС “Лисичанська”) | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. | [6 empty] | 6 |  |  | 0.0394 |  |  | 0.0394 | 4 – 50% | bar: 2013; 2011-2015
|  | млн..грн | 2013: 0.2; 2011-2015: 0.2 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Встановлення перетворювача | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. | 2011: 1; 2012: 1; 2011-2015: 2 | 6 | 0.036 | 0.036 |  |  |  | 0.072 | 4 – 50%
частоти струму на насосних агрегатах № 6 та № 8 (“ВНС Лисичанська”) |  | млн..грн | 2011: 0.08; 2012: 0.08; 2011-2015: 0.16 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Заміна насосно-го агрегата № 3 10НМК-2 (N=630 кВт, n=1500 об/ мин) на ЦНС-300 -240 (N=315 кВт, n=1500 об/мин) (ВНС II підйом “Лісова Дача”) | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. | [6 empty] | 6 |  |  |  | 1.032 |  | 1.032 | 4 – 50% | bar: 2014; 2011-2015
|  | млн..грн | 2014: 0.25; 2011-2015: 0.25 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Заміна насосного агрегата № 2 ЦНС-300-180 (N=250 кВт, n= 1500 об/мин) на ЦНС-105-196 (N=110 кВт, n= 3000 об/мин) (ВНС “Малорязанцівська”) | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 0.508 | 0.508 | 4 – 50% | bar: 2015 to 2011-2015
|  | млн..грн | 2015: 0.2; 2011-2015: 0.2 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Заміна насосних | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. | 2013: 1; 2014: 1; 2011-2015: 2 | 6 |  |  | 0.084 | 0.084 |  | 0.168 | 4 – 50%
агрегатів № 1 та № 2 12НДС (N= 315 кВт, n=1500 об/мин) на Д1250-65а (N= 250 кВт, n=1500 об/мин) (ВНС “Борівська”) |  | млн..грн | 2013: 0.3; 2014: 0.3; 2011-2015: 0.6 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Заміна двох існуючих насосних агрегатів № 4 та № 5 (Д630-90, N=315 кВт та 300 Д-90, N=75 кВт (ВНС «Сумісна») | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. | [6 empty] | 6 |  |  | 0.332 |  |  | 0.332 | 4 – 50% | bar: 2013; 2011-2015
|  | млн..грн 4 | 2013: 0.2; 2011-2015: 0.2 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Заміна насосного агрегата № 1 1Д200-90А на АСМ200 (ВНС IV підйому “ГТВ”) | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 0.276 | 0.276 | 4 – 50% | bar: 2015 to 2011-2015
|  | млн..грн | 2015: 0.1; 2011-2015: 0.1 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Встановлення перетворювача | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. | [6 empty] | 6 | 0.0983 |  |  |  |  | 0.0983 | 4 – 50% | bar: 2011; 2011-2015
частоти струму на насосному агрегаті № 3 (“ВНС IV підйому “ГТВ”) |  | млн..грн | 2011: 0.08; 2011-2015: 0.08 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Встановлення перетворювача | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 0.0459 | 0.0459 | 4 – 50% | bar: 2015 to 2011-2015
частоти струму на насосному агрегаті (“ВНС “АБЗ”) |  | млн..грн | 2015: 0.14; 2011-2015: 0.14 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Встановлення перетворювача | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. | [6 empty] | 6 | 0.008 |  |  |  |  | 0.008 | 4 – 50% | bar: 2011; 2011-2015
частоти струму на насосному агрегаті (“ВНС “Привільська”, м.Привілля, теріторія ЖЕК №7) |  | млн..грн | 2011: 0.03; 2011-2015: 0.03 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Заміна зношених водопровідних мереж в містах Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля з замі-ною запорно-регулюючої арматури | КСП “Лисичанськводоканал” | п.м. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 19150 | 59145 | 6 | 0.8592 | 0.8592 | 0.8592 | 0.8592 | 1.6453 | 5.0821 | 4 – 50%
|  | млн..грн | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.8 | 14.8 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Встановлення автоматизированої системи управління роботою каналізаційних насосних станцій в Південній частині м.Лисичанська | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.655 | 4 – 50%
|  | млн..грн | 0.403 | 0.403 | 0.403 | 0.403 | 0.403 | 2.015 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Встановлення сучасних приладів обліку на водопровідних вводах котелень та бойлерних КП “Лисичанськтепломережа” | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 6 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.039 | 4 – 50%
|  | млн..грн | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 1.56 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Будівництво ЛЕП-6 кВ від П/С-110/6 кВ ГП «ЛТЭЦ» ” до ВНС I підйому “Лісова Дача” | КСП “Лисичанськводоканал” | п.м. | 2011: 5300; 2011-2015: 5300 | 6 | 0.8336 |  |  |  |  | 0.8336 | 4 – 50%
|  | млн..грн | 2011: 1.6; 2011-2015: 1.6 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Встановлення на ВНС “Білогорівська” пристрою компенсації на напругу 10 кВ | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |  |  | 0.0267 | 0.0267 | 0.0267 | 0.0801 | 4 – 50%
|  | млн..грн |  |  | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.051 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Встановлення турбоаераторів потужністю N=17 кВт замість N=110 кВт на МОС № 3 , м.Привілля | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 6 |  | 0.06325 | 0.06325 | 0.06325 |  | 0.18975 | 4 – 50%
|  | млн..грн |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.45 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Заміна насосного агрегату АСМ 100-50 на ВР 16В (ВНС “Привільська”) | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. | [6 empty] | 6 |  |  | 0.1268 |  |  | 0.1268 | 4 – 50% | bar: 2013; 2011-2015
|  | млн..грн | 2013: 0.1; 2011-2015: 0.1 | [7 empty] | 5 – 40%
1 – 10%
Встановлення перетворювача частоти струму (ВНС “Новодружеська”) | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. | [6 empty] | 6 |  |  |  | 0.0688 |  | 0.0688 | 4 – 50% | bar: 2014; 2011-2015
|  | млн..грн | 2014: 0.03; 2011-2015: 0.03 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Будівництво модульних котелень для опалювання адміністративних буді-вель | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 4 – 50%
|  | млн..грн |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Встановлення сучасних приладів обліку на водопровідних насосних станціях | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |  | 0.0223 | 0.0223 | 0.0223 | 0.0223 | 0.0892 | 4 – 50%
|  | млн..грн |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.56 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Встановлення сучасних приладів обліку на водопровідних вводах основних споживачів | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0.0115 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.1015 | 4 – 50%
|  | млн..грн | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.63 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Заміна насосного обладнання на каналізаційних насосних станціях | КСП “Лисичанськводоканал” | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 6 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.022 | 4 – 50%
|  | млн..грн | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.045 | 0.165 | [7 empty] | 7 – 20%
6 – 20%
1 – 10%
Встановлення модульної котельні СШ № 7, м.Привілля | Міський відділ освіти | шт. | [6 empty] | 4 | 0.0192 |  |  |  |  | 0.0192 | bar: 2011; 2011-2015
|  | млн..грн | 2011: 1.06; 2011-2015: 1.06 | [7 empty] | 7 – 90%
5 – 10%
Встановлення модульної котельні д/садок “Струмок” | Міський відділ освіти | шт. | [6 empty] | 4 |  |  | 0.0721 |  |  | 0.0721 | bar: 2011; 2011-2015
|  | млн..грн | 2011: 1.73; 2011-2015: 1.73 | [7 empty] | 2-90%
5-10%
Встановлення модульної котельні “НСШ № 24” | Міський відділ освіти | шт. | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0.0135 |  | 0.0135 | 2-90% | bar: 2011; 2011-2015
|  | млн..грн | 2011: 0.815; 2011-2015: 0.815 | [7 empty] | 5– 10%
Встановлення модульної котельні “НСШ № 9” | Міський відділ освіти | шт. | [6 empty] | 4 |  | 0.0192 |  |  |  | 0.0192 | bar: 2011; 2011-2015
|  | млн..грн | 2011: 1.114; 2011-2015: 1.114 | [7 empty] | 7 – 90%
5-10%
Встановлення модульної котельні “НСШ № 18”д/с «Малютка» | Міський відділ освіти | шт. | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0.0328 | 0.0328 | bar: 2011; 2011-2015
|  | млн..грн | 2011: 1.4; 2011-2015: 1.4
2-100%
Встановлення модульної котельні д/садок “Калинка”, м.Привілля | Міський відділ освіти | шт. | [6 empty] | 4 |  | 0.0192 |  |  |  | 0.0192 | bar: 2011; 2011-2015
|  | млн..грн | 2011: 1.156; 2011-2015: 0.85 | [7 empty] | 7 – 90%
5 – 10%
Встановлення модульної котельні “Кожен-диспансер” | Головне управління охорони здоров’я обл.-держадміністрації | шт. | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0.0135 | 0.0135 | bar: 2011; 2011-2015
|  | млн..грн | 2011: 0.9; 2011-2015: 0.9 | [7 empty] | 7 – 90%
5– 10%
Встановлення модульної котельні “Леніна, 49” | Управління з виконання політики ЛМР в га-лузі ЖКГ | шт. | [6 empty] | 4 |  |  | 0.0492 |  |  | 0.0492 | bar: 2013; 2011-2015
|  | млн..грн | 2013: 2.63; 2011-2015: 2.63 | [7 empty] | 2-90%
5-10%
Встановлення модульної котельні “П.Моро-зова, 47” | МРЕВ | шт. | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0.0257 |  | 0.0257 | 2-90% | bar: 2011; 2011-2015
|  | млн..грн | 2011: 1.225; 2011-2015: 1.225 | [7 empty] | 5-10%
Встановлення металопластикових вікон | 2-га міська полікліника | од. | 2012: 180; 2011-2015: 180 | 1 |  |  | 144 | 144 | 144 | 432 | 6
|  | млн. грн. | 2012: 0.65; 2011-2015: 0.65 | 5 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.18
Встановлення металопластикових вікон | Лисичанська комкнальна лікувально-профілактична установа Міська дитяча лікарня | од. | 2011: 933; 2011-2015: 933 | 1 | 746.4 | 746.4 | 746.4 | 746.4 | 746.4 | 3.732 | 6
|  | млн. грн. | 2011: 3.5; 2011-2015: 3.5 | 5 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 1.58
Встановлення металопластикових вікон | Лисичанська міська стоматологічна полікліника | од. |  | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | 1 |  | 8 | 16 | 24 | 32 | 80 | 6
|  | млн. грн. |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 5 |  | 0.003 | 0.006 | 0.01 | 0.013 | 0.034
Встановлення металопластикових вікон | ЦМЛ ім. Титова | од. | 280 | 191 | 113 |  |  | 584 | 1 | 224 | 376 | 466 | 466 | 466 | 1998 | 6
|  | млн. грн. | 1.008 | 0.7 | 0.5 |  |  | 2.2 | 5 | 0.066 | 0.112 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.592
Капітальний ремонт тягових підстанцій | КП "Лисичанське тролейбусне управління" | од. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |  | 0.01 | 1
|  | млн. грн. | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  | 0.36 | 6 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |  | 0.024 | 5
енергозберігаючи лампи | Лисичанський обласний протитуберкульозний диспансер | шт. | 32 |  | 32 |  | 32 | 96
Встановлення металопластикових вікон |  | шт. |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 1 |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 7
|  | млн. грн. | 2011-2015: 0.27 | 5 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 7
Опалювальний котел ПРОТЕРМ |  | шт. | 2012: 2; 2013: 1; 2011-2015: 3
|  | млн. грн. | 2012: 0.04; 2013: 0.02; 2011-2015: 0.06
Всього |  |  | 19.4674 | 4.6897 | 3.9978 | 3.516 | 5.9935 | 37.6902 | 16 | 0.388 | 0.434 | 0.46 | 0.46 | 0.454 | 2.196
* | Індекси фінансування: (1) – власні кошти; (2) – субвенції з держбюджету; (3) – кредити, гранти, позики; (4) – держбюджет; (5) – місцевий бюджет; (6) – інші кошти; (7) - обласний бюджет
|  |  | 2011: Секретар міської ради |  |  |  | С.Г. Баранник