Информация

Об итогах работы коммунальных предприятий и учреждений города

в отопительный период 2014-2015 гг. и задачах исполнительных органов городского совета по своевременной  подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016гг.

В связи с понижением наружного воздуха  исполнительным комитетом 21 октября 2014г. было принято решение № 326 о начале отопительного сезона 2014/2015годов в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье с 22  октября 2014г.

Своевременно в работу были включены 43 отопительные котельные, в т.ч.:

- 32 - находящихся на балансе КП «Лисичансктеплосеть» (из которых 6 модульных);

- 4   - отдела образования;

- 3   - управления здравоохранения;

- 2  - топочных (УТСЗН и Терцентр)

- 4 – модульные котельные ООО «ЛЭСКО».

От этих котельных с 02.10.2013г. по 15.10.2013г. теплоноситель был подан на:

- 21 школу (32 здания);

- 14 д/садов (17 зданий);

- 22 лечебных учреждения (35 зданий);

- 15 объектов культуры;

- 355 жилых домов с централизованным отоплением.

КП «Лисичансктеплосеть»

Отопительный сезон предприятием начат 22 октября 2014г. 	Теплоноситель был подан, в первую очередь, на лечебные, учебные и дошкольные учреждения.

Вследствие прохождения активной фазы АТО в г. Лисичанске в июле 2014 г., позже на две недели был подан теплоноситель на жилые дома, расположенные в 129-м квартале. В данном квартале была произведена замена почти всех сетей теплоснабжения в количестве 2,0 км, из них предварительно-изолированные трубы — 1,2 км. После замены сетей теплоснабжения все потребители, которые ранее отапливались от котельной 129-го квартала, переподключены к центральной котельной, что позволило предприятию сэкономить энергоресурсы на сумму 831,0 тыс. грн.

В котельных,  отапливающих нарсуд и кожвендиспансер при подготовке к отопительному сезону были установлены высокоэффективные котлы КТН 100 СЕА и 100 ЕST с КПД 92 %, установлены экономичные насосы с электродвигателями меньшей мощности, что позволило уменьшить затраты на отопление нарсуда на 147,9 тыс. грн. и кожвендиспансера на 159,6 тыс. грн.

Так же, для экономии энергоресурсов на предприятии разработана программа энергосберегающих мероприятий, в которой отражена модернизация материально-технической базы теплосети.

Постоянно, в течение всего отопительного сезона, проводилось гидравлическое регулирование систем теплоснабжения для более эффективного распределения теплоносителя в тепловых сетях.

Проведение АТО на сопредельных территориях повлияло на ход ритмичной работы котельных предприятия:

так из-за отключения электроэнергии в этом отопительном сезоне были зафиксировано 738 остановок котельных, в том числе центральные котельные («Подземгаз», «РТИ») останавливались 38 раз.

Но, несмотря на эти обстоятельства, отопительный сезон прошел без особых срывов. Это говорит о том, что своевременная и качественная подготовка к зиме объектов теплоснабжения обеспечивает бесперебойную и стабильную работу котельных и технологических сетей КП «Лисичансктеплосеть».

Количество порывов в отопительный период не превысило допустимые нормы. Все они были устранены в минимальные сроки, но не только благодаря работникам теплоснабжающего предприятия, которые с огромной ответственностью относятся к ликвидации аварий, работая сутками, но и благодаря работникам ЛКП ЖЭК №1 и №3, которые принимали активное участие в пуске отопления в жилые дома центральной части города после вынужденных остановок котельных из-за отсутствия электроэнергии.

С начала отопительного сезона поступили 57 жалоб, на личном приеме у директора КП «Лисичансктеплосеть» принято 83 человека. Все обращения и заявления граждан рассмотрены в сроки, установленные Законом Украины «Об обращении граждан».

За отопительный период 2014-2015г.г. потреблено газа в количестве 19949,2 тыс.м3 на 50982,9 тыс.грн., оплачено за отопительный период 56042,8 тыс.грн.

Оплата потребленного газа за отопительный период:

| Период | Начислено, тыс.грн. | Оплачено, тыс.грн. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| октябрь2014 | 1057,4 | 401,7 | 38 |
| ноябрь2014 | 7692,2 | 634,4 | 8,2 |
| декабрь2014 | 9370,9 | 49099,7 | 524 |
| Январь 2015 | 12605,2 | 1289,5 | 10,2 |
| февраль2015 | 10196,9 | 1208,3 | 11,8 |
| март2015 | 10060,3 | 1598,6 | 15,9 |
| Апрель 2015 | 0 | 1810,6 |  |
| Всего | 50982,9 | 56042,8 | 109,9 |
| В том числе получено тарифной разницы |  | 44000 |  |

Всего за  2014г. за потребленный природный газ начислено  51807 тыс.грн., оплата  составила  70705,3 тыс.грн., из них 56042,8 тыс.грн. получено из госбюджета тарифной разницей по населению. За 4 месяца 2015 года начислено 32862,4 тыс.грн., оплачено 5907,0 тыс.грн. Оплата производилась через  распределительный  счет.

Задолженность по текущему потреблению газа от НАК «Нафтогаз Украины» на начало отопительного сезона составляла 94321,1 тыс.грн., на 01.05.15г. составила 94741,7 тыс.грн.

Также на предприятии за декабрь 2014г. - апрель 2015г. образована непогашенная тарифная разница по населению на сумму 16640,0 тыс.грн. Кроме этого, за период 2009 - 9 мес.2013гг. из-за заниженной цены на тепловую энергию для организаций местного бюджета предприятие недополучило тарифной разницы на сумму 37,0 млн.грн.

За потребленную электроэнергию задолженность перед ООО «ЛЭО» на 14.05.2015г. составила 19524,4 тыс.грн. За 4 мес. 2015г. за потребленную электроэнергию начислено 7715,1 тыс.грн., оплачено взаимозачетом по субсидиям и льготам 6508,7тыс.грн.(84,4%).

За купленную у КСП «Лисичанскводоканал» воду задолженность на 01.04.2015г. составила 4530,3 тыс.грн. За 1 квартал 2015г. начислено 1204,7 тыс.грн., оплачено 542,1 тыс.грн.(45%).

По итогам работы предприятия за   2014г.  оказано услуг теплоснабжения на сумму 60,6 млн.грн., оплата составила всего 54,1 млн.грн. (89%). Получено тарифной разницы на сумму 56042,8 тыс.грн. Убыток предприятия по реализации тепловой энергии составил 32374,0 тыс.грн. За 4 месяца 2015г. оказано услуг теплоснабжения на сумму 40,7 млн.грн., оплата составила 28,3 млн.грн. (69%), убыток предприятия за 1 кв. 2015г. по реализации тепловой энергии составил 9909,2 тыс.грн.

Дебиторская задолженность потребителей на 01.05.15г. составила 69,5 млн.грн., в том числе населения 50,0 млн.грн., бюджетов всех уровней 16,5 млн.грн., по прочим 1,3 млн.грн., по субсидиям и льготам 1,7 млн.грн.

С должниками постоянно проводится работа. Персональные извещения о задолженности и требования её погашения разносятся ежемесячно. Разносятся населению проекты исковых заявлений, подаются иски в суд, на подъездах расклеиваются объявления о сумме задолженности, постоянно ведется работа с руководителями городских предприятий.

За отопительный сезон 2014-2015 г.г. КП «Лисичансктеплосеть» предъявлено в Лисичанский городской суд 324 иска на сумму 2844,9 тыс.грн.

В отдел Государственной исполнительной службы на исполнение передано 190 исков на сумму  1689,4тыс.грн.

ЛКСП «Лисичанскводоканал»

Водоснабжение городов Лисичанска, Новодружеска, Приволье, осуществляется от шести подземных водозаборов, состоящих из 72 скважин.

На балансе ЛКСП «Лисичанскводоканал» находится 14 водопроводных насосных станций, 17 канализационных насосных станций, 5 площадок очистных сооружений суммарной  производительностью 52,8 тыс. м3/сут.

Предприятие обслуживает 690,1 км  водопроводных сетей, общий физический износ которых составляет 73,2 %  или 505,3 км.

В ходе отопительного сезона возникали аварийные ситуации на Белогоровских магистральных водоводах диаметром 500 мм и 600 мм вследствие значительного износа труб, но запас воды в резервуарах позволил обеспечить бесперебойную работу городских отопительных котельных.

Для бесперебойной работы в осенне - зимний период 2015-2016гг. планируется отремонтировать 7 водопроводных насосных станций, 6 скважин.

Общая протяженность канализационных сетей и коллекторов – 226,8 км в т. ч. протяженность напорных коллекторов – 28,43 км, самотечных - 198,3 км. Общий физический износ сетей канализации составляет 68,7% или 155,8 км. Службой канализационного хозяйства предприятия обслуживается 4293 канализационных колодца.

С целью улучшения качества очистки сточных вод разработаны проекты  на строительство модульных очистных сооружений для принятия стоков поселка содового завода и района Гора Кирова.

В целях подготовки к отопительному сезону 2015-2016гг. предприятием разработаны мероприятия на общую сумму 1431,7 тыс.грн.

В качестве энергоносителя ЛКСП «Лисичанскводоканал» использует электрическую энергию, поставщиками которой являются ООО «Луганское энергетическое объединение» и ГП «Региональные электрические сети». По состоянию на 01.04.2015г. задолженность предприятия за потребленную электроэнергию составляет 96499,6 тыс.грн.

Начислено потребителям за услуги централизованного водоснабжения и водоотведения за отопительный сезон 2014-2015гг. – 20363,4 тыс.грн. 
с НДС.

Оплата за этот период составила – 15994,9 тыс.грн. с НДС:

- население	      8198,8 тыс.грн. ( 51,3 %)

- бюджетные организации     991,3 тыс.грн. ( 6,2 %)

- прочие потребители	    6804,8 тыс.грн. (42,5 %)

Дебиторская задолженность на 01.04.2015 г. по оказанию услуг потребителям по услугам централизованного водоснабжения и водоотведения составляет 34,3 млн.грн.

В общей сумме дебиторской задолженности население составляет 
25,3 млн.грн. или 73,8 % , предприятия – 9,0 млн.грн. или 26,2 %. Наиболее крупные дебиторы по предприятиям:

- КП «Лисичансктеплосеть» - 4,5 млн.грн.

- ПАО «Лисичанскуголь» - 0,3млн.грн.

- ГП «Лисичанская ТЭЦ» - 1,4 млн.грн.

- ЗАО завод «Пролетарий»   - 0,8 млн.грн.

- ОАО «Лисичанский завод РТИ» - 0,2 млн.грн.

Начисленные субсидии и льготы возмещаются бюджетом не ежемесячно. Полученные суммы предприятие направляет на погашение задолженности  ООО «ЛЭО» за потребленную электроэнергию. За 2014 год возмещено субсидий и льгот на сумму 1,7 млн.грн. В апреле 2015г. возмещено субсидий и льгот на сумму 2,3 млн.грн.

Ожидаемая сумма по разнице в тарифах за услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, оказанные населению, с учетом задолженности прошлых лет по состоянию на 01.04.2015 года составляет  18,7 млн.грн. При условии возмещения разницы в цене, предприятие направило бы полученные средства на погашение задолженности перед ООО «ЛЭО» за потребленную электроэнергию, сумма которой по состоянию на 01.04.2015 года составила 96,5 млн.грн.. Задолженность по заработной плате составляет 413,5 тыс.грн.

Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2015г. в коммунальной собственности Лисичанского городского совета находится 1143 жилых дома общей площадью – 1652,9 тыс.кв.м.

Средний процент износа жилищного фонда на сегодняшний день составляет 63% (413 жилых дома превысили свой нормативный срок эксплуатации,  287 домов эксплуатируются свыше 50 лет).

Обслуживание жилищного фонда осуществляется пятью коммунальными жилищно-эксплуатационными предприятиями.

Большая часть запланированных мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний периоды 2014-2015гг. были выполнены в соответствии с намеченными сроками и объемами.

Жилищно-эксплуатационными предприятиями были своевременно предоставлены паспорта готовности объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний  период 2014-2015гг. в инспекцию Государственного архитектурно-строительного контроля.

В течение отопительного сезона 2014-2015г. своевременно производились текущие ремонты инженерных сетей в подвальных помещениях жилых домов. В зимний период на придомовых территориях производилась расчистка от снега и посыпка песчано-соляной смесью тротуаров и крылец. При обильных снегопадах своевременно производилась чистка внутриквартальных проездов и подъездов к мусорным контейнерам. Кроме того, своевременно осуществлялась проверка и прочистка дымовентканалов, осмотр оголовков дымовентканалов на предмет обледенения.

Проблемными вопросами ведения хозяйственной деятельности предприятий на сегодняшний день являются следующие факторы:

- постоянный рост повышение цен на материалы;

- повышение минимальной заработной платы;

- снижение платежеспособности населения;

- задолженность населения за оказанные услуги по содержанию домов и придомовых территорий.

Вышеуказанные проблемы приводят к увеличению кредиторской задолженности предприятий, что исключает возможность их дальнейшего развития и является причиной оказания услуг населению не на должном уровне.

В целях подготовки к отопительному сезону 2015-2016гг. жилищно-эксплуатационными предприятиями  разработаны  мероприятия по подготовке жилищного фонда коммунальной собственности  к работе в осенне-зимний период  2015-2016гг. на общую сумму 5296,9 тыс.грн. Все мероприятия планируется выполнить за собственные средства предприятий.

КП «Лисичанскгорсвет»

Техническое обслуживание линий наружного освещения, светофорных объектов и городских лифтов в городе осуществляет коммунальное предприятие «Лисичанскгорсвет».

На балансе данного предприятия находится 2,5тыс. светоточек, расположенных на 105 улицах города, 1145 железобетонных и 101 металлическая опора, 163 км линий наружного освещения, 12 светофорных объектов.

На содержание линий наружного освещения на 2014 год было запланировано 1950 тыс. грн., выделено 873,367 тыс. грн.

На протяжении 2014 года предприятием выполнены работы по:

-  Восстановлению линий наружного освещения, поврежденных в результате проведения АТО, за счет собственных средств.

-  ул. Круглова, ул. Красная, пр. Ленина, ул. Докучаева, ул. Первомайская, ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Октябрьская,  ул. Героев Сталинграда,  ул. Севастопольская, ул. Одесская, ул. Машиностроителей, ул. Орджоникидзе, ул. Малиновского, ул. Резинщиков.

Также  выполнены работы по:

- капитальному ремонту линий наружного освещения ТП – 11, ул. Свердлова, ул. Войкова, ул. Короленко.

- содержанию линий наружного освещения, частичную замену линий наружного освещения с использованием изолированного провода СИП.

- из запланированных денежных  средств 240,0 тыс. грн.  на содержание и текущий ремонт светофорных объектов было выделено всего

25,8 тыс. грн.

Расход электроэнергии по наружному освещению улиц и светофорным объектам:

- за 2014 год составил 1199 тыс. кВт, в сумме 611 тыс. грн.

-   на техническое обслуживание лифтов по актам выполненных работ было затрачено 2775тыс.грн., от ЖЭКов поступило 1818,437тыс.грн. Долг за 2014 год составил 956,494 тыс. грн. Общая задолженность по ЖЭКам на 01.01.15г. составляет 3475тыс.грн.

КП «Лисичанскгорсвет»  не имеет задолженности по энергоносителям.

По состоянию на 01.01.2015г. фактическая численность работников предприятия составляет 42 человека при плановой - 79.

В целях подготовки к отопительному сезону 2015-2016 г.г. предприятием разработаны мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 г.г. на сумму 2666,1 тыс. грн. Все мероприятия планируется выполнить за счет местного бюджета.

КП «Электроавтотранс»

Отопительный сезон 2014-2015 г.г. прошел в нормальном рабочем режиме. Предприятием разработаны мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2015-2016гг. на сумму 2424,6 тыс.грн.

КП «Лисичанский Дорремстрой»

В зимний период  основное внимание уделялось опасно-аварийным участкам спусков-подъемов по улицам Малиновского, Свердлова, Первомайская. Своевременно проводилась очистка от снега и обработка противогололедными материалами проезжей части дорог и пешеходных тротуаров.

В целях подготовки к отопительному сезону предприятием разработаны мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2015-2016гг. на сумму  3164,1 тыс.грн.

ГОРОО

На балансе городского отдела образования находится 22 средних учебных заведений, 14 детских садов и 2 внешкольных учреждения.

Отопительный сезон 2014-2015 гг. в учреждениях отдела образования прошел в основном без срывов. Особых проблем с отоплением в отопительный период 2014-2015 гг. не было. Но из-за низкой температуры теплоносителя, который подавался КП «Лисичансктеплосеть», было снижение температуры воздуха ниже санитарных норм в СШ №№ 3, 26, 27, УВК «Гарант» (СШ 28), д/с № 7 «Искорка», д/с № 3«Дюймовочка», ЦПРШМ.

Особенно плохое положение с отоплением, в СШ № № 26, 3, 9 и в НПК «Гарант» (СШ № 28). Вследствие низкой температуры теплоносителя в некоторых школа была закрыта часть учебных классов, где температура воздуха при сильных морозах на улице, внутри зданий снижалась ниже допустимых санитарных норм.

В СШ № 9 по причине низкой температуры теплоносителя в января 2015 года была разморожена система отопления школы.

В СШ № 26 температура теплоносителя не превышала 490С в течение всего отопительного сезона.

Такое же положение с температурой теплоносителя было и в учебных заведениях, которые находятся в южной части города.

Не было проблем с отоплением в школах № 18, гимназия, д/с № 9 «Красная шапочка», д/с № 10 «Малыш», д/с № 14 «Теремок», которые подключены к блочно-модульным отопительным котельным.

Из-за отсутствия бюджетного финансирования, капитальные ремонты, при подготовке к отопительному сезону 2014- 2015гг., в учреждениях отдела образования не проводились.

Все текущие ремонты были проведены за родительские взносы.

Текущий ремонт систем отопления, по мере финансовых возможностей, проводился практически по всем учебным заведениям. Были также подготовлены котельные, которые находятся на балансе отдела образования: СШ № 24, СШ № 29, СШ № 32 и д / с № 12 «Катюша».

В текущем году необходимо провести ремонт кровель по следующим заведениям - лицей, СШ № 13, СШ № 14, СШ № 26, УВК «Гарант» (СШ № 28), д / с № 1 «Скворушка» д / с № 3 «Дюймовочка », д / с № 6« Чайка »,

д / с № 7 «Искорка», д / с № 8 «Светлячок».

Также необходимо провести капитальные ремонты систем отопления по следующим учебным заведениям отдела - СШ № 6, СШ № 9, СШ № 12, СШ № 18, СШ № 26, д/с № 3 «Дюймовочка», д/с № 4 «Росинка» , д/с № 7 «Искорка», д/с № 13 «Ромашка», ЦПРШМ. Однако все необходимые капитальные ремонты не могут быть выполнены из-за отсутствия средств.

Остается также нерешенным вопрос выноса газовой котельной из подвального помещения СШ № 24, согласно предписанию инспекции Госгорпромнадзора.

В лицее из-за течи кровли над спортивным залом, прогнили и прогнулись балки потолочного перекрытия. Это грозит обрушением потолка. C 2012 спортзал закрыт и занятия в нем не проводятся. Для проведения ремонтных работ по лицею разработана и составлена ​​проектно-сметная документация. В настоящее время проектно-сметная документация по лицею требует пересмотра. Не решен вопрос ремонта пола спортивного зала в СШ № 8. Необходимо также провести ремонт зданий СШ № 9 и школы № 30, в которых есть повреждения, получены в результате проведения АТО.

Управление здравоохранения

В составе управления здравоохранения находится 5 лечебных учреждений, имеющих на своем балансе 35 зданий и 3 отопительные котельные: 1 газовая, 2 угольные.

В центральную городскою больницу им. Титова теплоноситель был подан 27.10.2014г. Во время отопительного сезона температурный режим в больнице соответствовал санитарной норме 18-240С. Порывов системы отопления и отключений подачи теплоносителя не было.

Теплоснабжение городской детской больнице началось 25.10.2014г. Подача теплоносителя осуществлялась от модульной котельной ООО «ЛЭСКО». Температура воздуха в палатах составляла 20-220С.

В Центрах первичной медицинской помощи № 1 и № 2, стоматологической поликлинике подача теплоносителя была начата с 25.10.2014г. Отключений теплоносителя не было.

Собственные котельные были подготовлены и включены в работу 22.10.2014г.

Управлением  разработаны мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2015-2016гг.

Отдел культуры

Отопительный сезон 2014-2015 гг. в учреждениях культуры прошел удовлетворительно, температурный режим в помещениях соответствовал санитарным нормам.

Отключение отопления проводилося: в КЗ «Лисичанский Дворец культуры им. Н.К.Крупской» (ул.Первомайская, 30) и КЗ «Лисичанская детская школа искусств №1» (художественное отделение) - (пр.Ленина, 100) - в результате порыва городской теплотрассы.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2014-2015 гг. за счет внебюджетных средств выполнены текущие ремонты в учреждениях культуры на сумму 21,819 тыс. грн.

Из городского бюджета развития выделены средства в сумме 214,087 тыс. грн. на капитальный ремонт кровли КЗ «Лисичанская детская школа искусств №1».

Отделом разработаны мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2015-2016гг. на сумму  324,9  тыс.грн.

В целом отопительный сезон 2014-2015 гг. прошел удовлетворительно.

Начальник управления                                                                            И.В. Корякин