Періодичність

надання житлово-комунальних послуг з утримання будинків та прибудинкових територій

по КП  ЛЖЕК № 1

| № п/п | Наіменування послуги | Періодичність |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-но пов. неблаг. | 2-х пов. неблаг. |  | 2-х пов. благ. | 3,4,5-ти пов. |  | 9-ти пов. |
| 1. | Прибирання при будинкової території |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибирання территорії з удосканаленим покриттям 1 клас П клас Ш клас | - | 1 раз в неділю |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 рази в неділю |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 рази в неділю |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 рази в неділю |  |  |
|  | - прибирання газонів у весняно-осінній період | - | 1 раз на місяць |  |  | 1 раз на місяць | 2 рази на місяць |  |
|  | - прибирання біля контейнерів |  | по графіку |  |  |  |  |  |
|  | - покос трави |  | за необхідності |  |  |  |  |  |
|  | - прибирання опалого листя в осінний період | - | за необхідності |  |  |  |  |  |
|  | - прибирання площі перед входом у під’їзд | - | за необхідності |  |  |  |  |  |
| 2. | Прибирання снігу який щойно випав у зимовий період | - | за необхідності |  |  |  |  |  |
|  | Посипка території з удосконаленим покриттям піском | - | за необхідності |  |  |  |  |  |
| 3. | Прибирання сходових кліток: |  |  |  |  | 3-4 пов. |  | 5-9 пов. |
|  | -вологе прибирання площадок та маршей (подметание),перші 3 поверха | - | - |  | - | 3 рази у 2 нед. |  | 2 рази у неділю |
|  | - вологе прибирання площадок та маршей (подметание),вище 3-го поверха | - | - |  | - | 3 рази у 2 нед. |  | 2 рази у неділю |
|  | - прибирання пилу зі стін | - | - |  | - | 1 раз у міс. |  |  |
|  | - вологе протирання підвіконь, поручнєй | - | - |  | - | 1 раз у 2 місяці |  |  |
| 4. | Дератизація | - | - |  | - | за необхідністю |  |  |
| 5. | Дезінсекція | - | - |  | - |  |  |  |
| 6. | Поточний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - покрівлі - підїздів |  | не більше ніж 7%-10% площі |  |  |  |  |  |
|  |  |  | не більше ніж 14% площі |  |  |  |  |  |
|  | - дверей | - | не більше ніж 3% |  |  |  |  |  |
|  | - фасадів |  | не більше ніж 2% |  |  |  |  |  |
|  | - отмосткі |  | не більше ніж 5% |  |  |  |  |  |
|  | - вікон |  | не більше ніж 5% |  |  |  |  |  |
|  | - крилець |  | не більше ніж 5% |  |  |  |  |  |
| 7. | Освітлення місць загального користування | - | постійно |  |  |  |  |  |
| 8. | Обслуговування димовентиляційних каналів | за графіком, 2 рази на рік |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Прибирання подвалів,технічних поверхів | - |  |  |  | 2 рази на рік |  |  |
| 10. | Электропостачання для ліфтів | - |  | - | - | - |  | постійно |

| Періодичність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| надання житлово-комунальної послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкової території |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП "ЛЖЕК № 3" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Найменування послуг | Періодичність |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-пов. невпор | 2- пов. невпор | 2-пов. упорядж. | 3-пов. | 4- пов. | 5- пов. | 9,10-пов. |
| 1 | Прибирання прибудинкової території |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибирання території з вдосконаленим покриттям |  | 2 рази на місяц |  | 1 раз на тиждень |  |  |  |
|  | прибирання газонів |  | 2 рази на місяц |  | 3 раз на тиждень |  |  |  |
|  | прибирання біля контейнерів |  | згідно з графіком, за необхідності |  |  |  |  |  |
|  | косовиця трави |  | за необхідності |  |  |  |  |  |
|  | прибирання листя в осінній період |  | за необхідності |  |  |  |  |  |
| 2 | Прибирання сходових клітин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вологе підмітання сходових майданчиків і маршів до 3-го пов. |  |  |  | 1 раз на тиждень |  |  |  |
|  | вологе підмітання сходових майданчиків і маршів вище 3-го пов. |  |  |  |  | 1 раз на тиждень |  |  |
|  | прибирання майданчика перед входом в під'їзд |  |  |  | 1 раз на тиждень |  |  |  |
| 3 | Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі |  |  |  | 1 раз на рік, згідно з графіком |  |  |  |
| 4 | Техобслуговування ВДС холодної, гарячої води, теплопостачання і водовідведення |  | за необхідності |  |  |  |  |  |
| 5 | Дератизація |  |  |  |  | згідно з графіком |  |  |
| 6 | Дезінсекція |  |  |  |  | згідно з графіком |  |  |
| 7 | Обслуговування димовентканалів | 2 рази на рік згідно з графіком |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, які розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території |  |  |  |  |  |  |  |
|  | під'їздів і сходових маршів (штукатурка, побілка, фарбування) |  | згідно з графіком, не більш ніж 20 % |  |  |  |  |  |
|  | покрівель |  | згідно з графіком, не більше ніж 6 % |  |  |  |  |  |
|  | оголівків |  | згідно з графіком, не більше ніж 6 % |  |  |  |  |  |
|  | ґанків |  | згідно з графіком, не більше ніж 1 % |  |  |  |  |  |
|  | фасадів |  | згідно з графіком, не більше ніж 1 % |  |  |  |  |  |
|  | вимощення |  | згідно з графіком, не більше ніж 2 % |  |  |  |  |  |
|  | вікон, дверей |  | згідно з графіком, не більше ніж 2 % |  |  |  |  |  |
|  | дитячих майданчиків |  | згідно з графіком |  |  |  |  |  |
|  | внутрішньобудинкових інженерних мереж |  | згідно з графіком, не більше ніж 6 % |  |  |  |  |  |
| 9 | Прибирання і вивіз снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибирання снігу, який щойно випав, в зимовий період |  | за необхідності |  |  |  |  |  |
|  | очищення території з удосконаленим покриттям від полою |  | за необхідності |  |  |  |  |  |
|  | посипання територій з удосконаленим покриттям піском |  | за необхідності |  |  |  |  |  |
| 10 | Освітлення місць загального користування |  | постійно |  |  |  |  |  |
| 11 | Энергопоставка ліфтів |  |  |  |  |  |  | постійно |
| 12 | Технічне обслуговування ліфтів |  |  |  |  |  |  | постійно |

Періодичність

надання житлово-комунальніх послуг з утримання будинків та прибудинкових територій

по КП  ЛЖЕК № 5

| № з/п | Найменування послуг/робіт | Періодичність наданя послуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибирання прибудинкової території |  |
|  | в тому числі: |  |
| 1.1. | Прибирання влітку |  |
|  | підмітання (вдосконаленне покриття) | 2 рази на тиждень |
|  | підмітання (не вдосконаленне покриття) | 1 раз на тиждень |
|  | прибирання газонів | 1 раз на тиждень |
| 1.2. | Прибирання взимку |  |
|  | підмітання снігу (вдосконалене покриття) | за необхідності |
|  | посипання піском | за необхідності |
|  | прибирання території від снігу | за необхідності |
| 2 | Прибирання сходових кліток у житлових будинках |  |
|  | Вологе підмітання сходових кліток | 3 рази на 2 тижні |
|  | обмітання пилу зі стелі | 1р на рік |
|  | вологе протирання стін | 1р на рік |
| 3 | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі |  |
|  | в тому числі: |  |
|  | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі | 2 рази на рік |
| 4 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: - холодного водопостачання - гарячого водопостачання - водовідведення - теплопостачання | за необхідності |
| 5 | Дератизація | за необхідності |
| 6 | Дезінсекція | за необхідності |
| 7 | Обслуговування димовентиляційних каналів |  |
|  | в тому числі: |  |
| 7.1 | Прочистка та перевірка димовентиляційних каналів | згідно з графіком |
| 8 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території. |  |
|  | в тому числі: |  |
|  | Фарбування дверей | згідно плану поточного ремонту до 5 % |
|  | Засклення вікон | згідно плану поточного ремонту до 5 % |
|  | Ремонт слухових вікон | згідно плану поточного ремонту до 10 % |
|  | Герметизація інженерних вводів | згідно плану поточного ремонту до 10 % |
|  | Ремонт дверей | згідно плану поточного ремонту до 3 % |
|  | Ремонт віконних рам | згідно плану поточного ремонту до 5 % |
|  | Закриття виходів на дах | постійно |
|  | Закриття входів до підвалу | постійно |
|  | Ремонт (виготовлення) лавок | За необхідності, з травня по вересень |
|  | Ремонт покрівли в місцях загального користування | згідно плану поточного ремонту до 10 % |
|  | Ремонт відмостки | згідно плану поточного ремонту до 10 % |
|  | Ремонт ганку | згідно плану поточного ремонту до 5 % |
|  | Штукатурка цоколю | згідно плану поточного ремонту до 10 % |
|  | Ремонт парапетних плит | згідно плану поточного ремонту до 10 % |
|  | Поновлення лівневих стоків | згідно плану поточного ремонту до 10 % |
|  | Ремонт вхідного козирка | згідно плану поточного ремонту до 5 % |
|  | Фарбування вікон | згідно плану поточного ремонту до 5 % |
|  | Ремонт під’їзду | згідно плану поточного ремонту до 20 % (1 раз на 5 років) |
|  | Виготовлення відливів | згідно плану поточного ремонту до 10% |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого, холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання | згідно плану поточного ремонту до 6 % |
| 9 | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, піском | за необхідності |
| 10 | Освітлення місць загального користування |  |
|  | в тому числі: |  |
|  | Освітлення місць загального користування | постійно |
| 11 | Енергопостачання ліфтів | постійно |

Періодичність

надання житлово-комунальніх послуг з утримання будинків та прибудинкових територій

по КП  ЛЖЕК № 6

| № з/з | Найменування послуг/робіт | Обсяг послуги, що надається | Періодичність надання послуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибирання прибудинкової території у т.ч. |  |  |
|  | Підмітання території : |  |  |
|  | З удосконаленним покриттям: 2 клас |  | 2 рази на тиждень |
|  | З неудосконаленним покриттям: 1 клас |  | 2 рази на тиждень |
|  | Прибирання листя в осінній період |  | за необхідності |
|  | Прибирання сміття з газонів |  | 2 рази на тиждень |
| 2 | Прибирання сходових площадок |  |  |
|  | Вологе підмітання площадок і маршів у 3-х,4-х,5-ти, 9-ти поверхових будинках |  | 2 рази на місяць |
|  | Обмітання пилу зі стін |  | 2 рази на рік |
|  | Вологе протирання підвіконь, поручнів |  | 2 рази на місяць |
|  | Вологе протирання стін |  | 1 раз на місяць |
| 3 | Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі |  | 2 рази на рік |
| 4 | ДЕРАТИЗАЦІЯ |  | за необхідності |
| 5 | ДЕЗИНСЕКЦІЯ |  | за необхідності |
| 6 | ОБСЛУГОВУВАННЯ ДИМОВЕНТКАНАЛІВ |  |  |
|  | Прочистка та превірка димовентиляційних каналів |  | за графіком, 2 рази на рік |
| 7 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і технічних пристроїв будинків і елементів внутрішнього устрою, які розміщені на закріпленій в установленому порядку території у т.ч. |  |  |
|  | покрівлі | не більше ніж 10% від площі покрівлі | За графіком |
|  | оголовків ДВК | не більше ніж 10% від кількості | За графіком |
|  | балконів | не більше ніж 1% від кількості | За графіком |
|  | ступенів | не більше ніж 1% від площі | За графіком |
|  | фасадів | не більше ніж 1% від площі | За графіком |
|  | вимощення | не більше ніж 1% від площі | За графіком |
|  | під'їздів | не більше ніж 20% від ремонтуємої площі | За графіком |
|  | внутрішньобудинкових інженерних мереж | не більше ніж 6-7% протяжності | За графіком |
| 8 | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу і проїзду, протиожеледними сумішами |  |  |
|  | підмітання снігу який щойно випав в зимовий період |  | за необхідності |
|  | посипання території з удосконаленим покриттям |  | за необхідності |
|  | очищення території від полою |  | за необхідності |
| 9 | Освітлення місць загального користування |  | постійно |

| Періодичність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| надання житлово-комунальних послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП "ЛЖЕК № 8" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование услуги | Періодичність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-но пов. невпор. | 1-но пов. упорядж. | 2-х пов. | 3-х пов. | 4-х пов. | 5-ти пов. | 9-ти пов. |  |  |  |
| 1 | Прибирання прибудинкової території |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибирання території з вдосконаленим покриттям | - | - | 3 рази на тиждень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибирання території без покриття | - | - | 3 рази на тиждень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пибирання газонів | - | - | 2 рази на тиждень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | покіс трави | - | - | за необхадністю |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибирання опалого листя в осінній період | - | - | 1 раз на тиждень |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прибирання сходових клітинок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вологе прибирання майданчиків і маршів (підмітання) | - | - | 2 рази на тиждень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вище 3-го поверху | - | - | - |  | 2 рази на тиждень |  |  |  |  |  |
|  | очищення сходів при вході в під'їзд | - | - | - |  | 3 рази на тиждень |  |  |  |  |  |
|  | прибирання майданчику перед входом в під'їзд | - | - | - | 3 рази на тиждень |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Утримання ВДС холодної, горячої води і тепломережі | - | - | за графіком та необхідністю |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обслуговування димовентиляційних каналів | - | - | за графіком та необхідністю |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутришньобудинкових систем горячого ї холодного водопостачання, водовідвдення, централізованого опалення і зливної каналізації, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, які розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | покрівлі | - | - | за графіком, але не більше 10% площі покрівлі |  |  |  |  |  |  |  |
|  | під'їздів | - | - | за графіком, але не більше 2% ремонтуємої площі під'їзду |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дверей | - | - | за графіком, але не більше 3% кількості дверей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ганків | - | - | за графіком, але не більше 2% кількості ганків |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оголовки | - | - | за графіком, але не більше 6% кількості оголовків |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вимощення | - | - | за графіком, але не більше 6% площі вимощення |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фасадів | - | - | за графіком, але не більше 1% площі фасадів |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внутрішньобудинкових інженерних мереж | - | - | за графіком, але не більше 2 - 3 % протяжності |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду протиожелдними сумішами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибирання снігу, який щойно випав, в зимовий період | - | - | 2 рази на тиждень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | очищення територій з удосконаленим покриттям від снігу, який щойно випав | - | - | 2 рази на тиждень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | посипання територій з удосконаленим покриттям піском | - | - | за необхідністю |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Освітлення міст загального користування | - | - | постійно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Енергопостачання ліфтів | - | - | - | - | - | - | постійно |  |  |  |
| 9 | Технічне обслуговування ліфтів |  |  | - | - | - | - | постійно |  |  |  |